##  Leistung und Energie
Profile:		Erzeuger	Verbraucher	Erzeuger gesamt:		Verbraucher gesamt:		Differenz:
Zeitraum		PV	Haushalte	PV		Haushalte:
von	bis	Max=1 kW	Max=1 kW	Fläche (m^2):	50	Anzahl:	10	Leistung	Energie
				Pmax. (kW):	7.14285714285714	Pmax (kW):	4.98	[kW]	[kWh]:
				m^2/kW:	7	kWh/Jahr:	3000		Startwert
									0
00:00	00:15	0.00	0.51		0.00		2.52	-2.52	-0.63
00:15	00:30	0.00	0.45		0.00		2.24	-2.24	-1.19
00:30	00:45	0.00	0.40		0.00		2.01	-2.01	-1.13
00:45	01:00	0.00	0.37		0.00		1.82	-1.82	-1.59
01:00	01:15	0.00	0.34		0.00		1.70	-1.70	-2.01
01:15	01:30	0.00	0.32		0.00		1.61	-1.61	-2.42
01:30	01:45	0.00	0.31		0.00		1.57	-1.57	-2.81
01:45	02:00	0.00	0.31		0.00		1.53	-1.53	-3.19
02:00	02:15	0.00	0.30		0.00		1.50	-1.50	-3.57
02:15	02:30	0.00	0.29		0.00		1.47	-1.47	-3.93
02:30	02:45	0.00	0.29		0.00		1.44	-1.44	-4.29
02:45	03:00	0.00	0.28		0.00		1.41	-1.41	-4.64
03:00	03:15	0.00	0.28		0.00		1.39	-1.39	-4.99
03:15	03:30	0.00	0.27		0.00		1.37	-1.37	-5.33
03:30	03:45	0.00	0.27		0.00		1.36	-1.36	-5.67
03:45	04:00	0.00	0.27		0.00		1.36	-1.36	-6.01
04:00	04:15	0.00	0.28		0.00		1.38	-1.38	-6.36
04:15	04:30	0.00	0.28		0.00		1.40	-1.40	-6.71
04:30	04:45	0.00	0.29		0.00		1.44	-1.44	-7.07
04:45	05:00	0.00	0.30		0.00		1.48	-1.48	-7.44
05:00	05:15	0.00	0.31		0.00		1.54	-1.54	-7.82
05:15	05:30	0.00	0.33		0.00		1.63	-1.63	-8.23
05:30	05:45	0.00	0.35		0.00		1.77	-1.77	-8.67
05:45	06:00	0.00	0.40		0.00		1.99	-1.99	-9.17
06:00	06:15	0.00	0.46		0.00		2.31	-2.31	-9.75
06:15	06:30	0.00	0.54		0.00		2.69	-2.69	-10.42
06:30	06:45	0.00	0.61		0.00		3.06	-3.06	-11.18
06:45	07:00	0.00	0.68		0.02		3.38	-3.36	-12.02
07:00	07:15	0.01	0.72		0.10		3.61	-3.50	-12.90
07:15	07:30	0.03	0.75		0.22		3.75	-3.53	-13.78
07:30	07:45	0.05	0.77		0.37		3.86	-3.48	-14.65
07:45	08:00	0.08	0.79		0.55		3.94	-3.39	-15.50
08:00	08:15	0.11	0.81		0.76		4.02	-3.26	-16.32
08:15	08:30	0.14	0.82		1.00		4.11	-3.11	-17.09
08:30	08:45	0.18	0.84		1.26		4.18	-2.92	-17.82
08:45	09:00	0.22	0.85		1.55		4.23	-2.68	-18.49
09:00	09:15	0.26	0.85		1.85		4.24	-2.39	-19.09
09:15	09:30	0.30	0.85		2.17		4.23	-2.06	-19.61
09:30	09:45	0.35	0.84		2.50		4.20	-1.70	-20.03
09:45	10:00	0.40	0.83		2.85		4.16	-1.31	-20.36
10:00	10:15	0.45	0.83		3.20		4.11	-0.91	-20.59
10:15	10:30	0.50	0.82		3.55		4.07	-0.52	-20.72
10:30	10:45	0.55	0.81		3.90		4.05	-0.14	-20.75
10:45	11:00	0.60	0.81		4.26		4.04	0.22	-20.70
11:00	11:15	0.64	0.81		4.60		4.05	0.55	-20.56
11:15	11:30	0.69	0.82		4.93		4.09	0.84	-20.35
11:30	11:45	0.74	0.84		5.25		4.17	1.09	-20.08
11:45	12:00	0.78	0.86		5.55		4.28	1.28	-19.76
12:00	12:15	0.82	0.89		5.84		4.43	1.41	-19.41
12:15	12:30	0.85	0.92		6.10		4.58	1.52	-19.03
12:30	12:45	0.89	0.94		6.34		4.70	1.64	-18.62
12:45	13:00	0.92	0.95		6.55		4.74	1.80	-18.17
13:00	13:15	0.94	0.94		6.73		4.69	2.04	-17.66
13:15	13:30	0.96	0.91		6.88		4.56	2.32	-17.08
13:30	13:45	0.98	0.88		6.99		4.39	2.61	-16.43
13:45	14:00	0.99	0.84		7.08		4.21	2.87	-15.71
14:00	14:15	1.00	0.81		7.13		4.04	3.08	-14.94
14:15	14:30	1.00	0.78		7.14		3.90	3.24	-14.13
14:30	14:45	1.00	0.76		7.12		3.78	3.34	-13.29
14:45	15:00	0.99	0.74		7.07		3.67	3.40	-12.44
15:00	15:15	0.98	0.72		6.98		3.58	3.40	-11.59
15:15	15:30	0.96	0.70		6.86		3.49	3.36	-10.75
15:30	15:45	0.94	0.69		6.70		3.43	3.28	-9.93
15:45	16:00	0.91	0.68		6.52		3.38	3.14	-9.14
16:00	16:15	0.88	0.67		6.31		3.35	2.96	-8.41
16:15	16:30	0.85	0.67		6.07		3.34	2.73	-7.72
16:30	16:45	0.81	0.67		5.80		3.35	2.45	-7.11
16:45	17:00	0.77	0.68		5.51		3.38	2.14	-6.58
17:00	17:15	0.73	0.69		5.21		3.43	1.77	-6.13
17:15	17:30	0.68	0.71		4.89		3.51	1.37	-5.79
17:30	17:45	0.64	0.73		4.55		3.62	0.93	-5.56
17:45	18:00	0.59	0.75		4.21		3.74	0.46	-5.44
18:00	18:15	0.54	0.78		3.86		3.89	-0.04	-5.45
18:15	18:30	0.49	0.81		3.50		4.06	-0.56	-5.59
18:30	18:45	0.44	0.85		3.15		4.24	-1.09	-5.86
18:45	19:00	0.39	0.89		2.80		4.42	-1.63	-6.27
19:00	19:15	0.34	0.93		2.46		4.61	-2.16	-6.81
19:15	19:30	0.30	0.96		2.12		4.78	-2.66	-7.47
19:30	19:45	0.25	0.99		1.80		4.92	-3.11	-8.25
19:45	20:00	0.21	1.00		1.50		4.98	-3.48	-9.12
20:00	20:15	0.17	1.00		1.22		4.98	-3.76	-10.06
20:15	20:30	0.13	0.99		0.96		4.92	-3.96	-11.05
20:30	20:45	0.10	0.97		0.73		4.83	-4.10	-12.07
20:45	21:00	0.07	0.95		0.52		4.74	-4.22	-13.13
21:00	21:15	0.05	0.94		0.34		4.68	-4.34	-14.21
21:15	21:30	0.03	0.93		0.19		4.63	-4.43	-15.32
21:30	21:45	0.01	0.92		0.08		4.58	-4.50	-16.45
21:45	22:00	0.00	0.91		0.00		4.52	-4.52	-17.58
22:00	22:15	0.00	0.89		0.00		4.44	-4.44	-18.69
22:15	22:30	0.00	0.87		0.00		4.32	-4.32	-19.77
22:30	22:45	0.00	0.84		0.00		4.16	-4.16	-20.81
22:45	23:00	0.00	0.80		0.00		3.96	-3.96	-21.80
23:00	23:15	0.00	0.75		0.00		3.72	-3.72	-22.73
23:15	23:30	0.00	0.69		0.00		3.43	-3.43	-23.58
23:30	23:45	0.00	0.63		0.00		3.13	-3.13	-24.37
23:45	00:00	0.00	0.57		0.00		2.82	-2.82	-25.07

Gesamt (kWh):		7.92	16.49	pro Tag	56.56		82.19	-25.63
Gesamt (kWh):		2,890.24	6,019.31	pro Jahr	20,644.59		30,000.00	-9,355.41
Profile PV und Haushalte
Zeit
Leistung in kW
Differenz
Zeit
Differenz Angebot - Nachfrage
PV Gesamt
Zeit
Erzeugung in kW
Verbrauch Gesamt
Zeit
Verbrauch in kW
Batteriebedarf
Zeit
Energie in kWh
PV Skaliert (1 kWp)
Zeit
Erzeugung in kW
Leistung gesamt PV und Haushalte
Zeit
Leistung in kW
Differenz der Leistung
Zeit
Leistung in kW
Energiebilanz
Zeit
Energie in kWh

## Investitionsrechnung
Jährliche Kosten einer Investition nach der Annuitätenmethode					Eingabefelder

Investitionssumme:	100000	€	Zinsen:	3.00	%	Zinsfuß p	1.03	Zinsfaktor q
Eigenkapital:	0	€	Dauer:	20	Jahre	Betrachtungsdauer T = Lebensdauer der Anlage
Kapitalbedarf_	100000	€
Annuitätsfaktor:	0.0672		a = (q -1) / (1-q^-T)

Jahr	Annuität	Summe	Kapitalschuld	Zinsen	Tilgung
1	6722	6722	100000	3000	3722
2	6722	13443	96278	2888	3833
3	6722	20165	92445	2773	3948
4	6722	26886	88497	2655	4067
5	6722	33608	84430	2533	4189
6	6722	40329	80242	2407	4314
7	6722	47051	75927	2278	4444
8	6722	53773	71484	2145	4577
9	6722	60494	66907	2007	4714
10	6722	67216	62192	1866	4856
11	6722	73937	57336	1720	5001
12	6722	80659	52335	1570	5152
13	6722	87380	47183	1416	5306
14	6722	94102	41877	1256	5465
15	6722	100824	36412	1092	5629
16	6722	107545	30783	923	5798
17	6722	114267	24985	750	5972
18	6722	120988	19013	570	6151
19	6722	127710	12862	386	6336
20	6722	134431	6526	196	6526
21	6722	141153	0	0	6722