## Leistung
u(t) = u sin ωt |  |  | ωt = 2π f i δt = |  | 0.3142 | i | φ= | 45 | Grad
i(t) = i sin (ωt + φ) |  |  | δt = |  | 1 | ms |  | 0.7855 | rad
f= 50 Hz
Index i | u(t) | i(t) | p(t)=u(t)*i(t) | pav = | 0.35349
0 | 0 | 0.70718 | 0 | 0.35349
1 | 0.30906 | 0.89107 | 0.27539 | 0.35349
2 | 0.58785 | 0.98772 | 0.58063 | 0.35349
3 | 0.80909 | 0.98765 | 0.7991 | 0.35349
4 | 0.95111 | 0.89089 | 0.84733 | 0.35349
5 | 1 | 0.70689 | 0.70689 | 0.35349
6 | 0.95098 | 0.45368 | 0.43144 | 0.35349
7 | 0.80885 | 0.15605 | 0.12622 | 0.35349
8 | 0.58752 | -0.15686 | -0.092157 | 0.35349
9 | 0.30867 | -0.45441 | -0.14026 | 0.35349
10 | -0.00040735 | -0.70747 | 0.00028818 | 0.35349
11 | -0.30944 | -0.89126 | 0.27579 | 0.35349
12 | -0.58818 | -0.98778 | 0.58099 | 0.35349
13 | -0.80933 | -0.98759 | 0.79928 | 0.35349
14 | -0.95123 | -0.8907 | 0.84726 | 0.35349
15 | -1 | -0.7066 | 0.7066 | 0.35349
16 | -0.95085 | -0.45332 | 0.43104 | 0.35349
17 | -0.80861 | -0.15565 | 0.12586 | 0.35349
18 | -0.58719 | 0.15726 | -0.092341 | 0.35349
19 | -0.30828 | 0.45477 | -0.1402 | 0.35349
20 | 0.00081469 | 0.70775 | 0.0005766 | 0.35349
21 | 0.30983 | 0.89144 | 0.2762 | 0.35349
22 | 0.58851 | 0.98784 | 0.58136 | 0.35349
23 | 0.80957 | 0.98753 | 0.79947 | 0.35349
24 | 0.95136 | 0.89052 | 0.8472 | 0.35349
25 | 1 | 0.70631 | 0.70631 | 0.35349
26 | 0.95073 | 0.45296 | 0.43064 | 0.35349
27 | 0.80837 | 0.15525 | 0.1255 | 0.35349
28 | 0.58686 | -0.15766 | -0.092526 | 0.35349
29 | 0.30789 | -0.45513 | -0.14013 | 0.35349
30 | -0.001222 | -0.70804 | 0.00086526 | 0.35349
31 | -0.31022 | -0.89163 | 0.2766 | 0.35349
32 | -0.58884 | -0.98791 | 0.58172 | 0.35349
33 | -0.80981 | -0.98746 | 0.79965 | 0.35349
34 | -0.95148 | -0.89033 | 0.84713 | 0.35349
35 | -1 | -0.70603 | 0.70603 | 0.35349
36 | -0.9506 | -0.45259 | 0.43024 | 0.35349
37 | -0.80813 | -0.15485 | 0.12513 | 0.35349
38 | -0.58653 | 0.15806 | -0.092709 | 0.35349
39 | -0.30751 | 0.4555 | -0.14007 | 0.35349
40 | 0.0016294 | 0.70833 | 0.0011541 | 0.35349
41 | 0.3106 | 0.89181 | 0.277 | 0.35349
42 | 0.58917 | 0.98797 | 0.58208 | 0.35349
43 | 0.81005 | 0.9874 | 0.79984 | 0.35349
44 | 0.95161 | 0.89014 | 0.84707 | 0.35349
45 | 1 | 0.70574 | 0.70574 | 0.35349
46 | 0.95048 | 0.45223 | 0.42983 | 0.35349
47 | 0.80789 | 0.15444 | 0.12477 | 0.35349
48 | 0.5862 | -0.15847 | -0.092893 | 0.35349
49 | 0.30712 | -0.45586 | -0.14 | 0.35349
50 | -0.0020367 | -0.70862 | 0.0014433 | 0.35349
51 | -0.31099 | -0.89199 | 0.2774 | 0.35349
52 | -0.5895 | -0.98803 | 0.58244 | 0.35349
53 | -0.81028 | -0.98733 | 0.80002 | 0.35349
54 | -0.95173 | -0.88996 | 0.847 | 0.35349
55 | -1 | -0.70545 | 0.70545 | 0.35349
56 | -0.95035 | -0.45187 | 0.42943 | 0.35349
57 | -0.80765 | -0.15404 | 0.12441 | 0.35349
58 | -0.58587 | 0.15887 | -0.093076 | 0.35349
59 | -0.30673 | 0.45622 | -0.13994 | 0.35349
60 | 0.0024441 | 0.7089 | 0.0017326 | 0.35349

## Verbraucher¦Erzeuger_an_Leitung
[11 empty] | Re |  | Im
| UL= | 230 | V |  |  |  | Zeiger | Re | Im |  | Startwert | Endwert | Startwert | Endwert
| R= | 1 | Ω | Leitungsverluste |  |  | I | 32.6087 | 0 | A | 0 | 32.6087 | 0 | 0
| X= | 0.5 | Ω | Leitungsinduktivität |  |  | UR | 32.6087 | 0 | V | 184 | 216.6087 | 154.3043 | 154.3043
[7 empty] | UX | 0 | 16.3043 | V | 184 | 184 | 138 | 154.3043
|  |  |  | φ= | 0.6435 | (rad) | UL | 184 | 138 | V | 0 | 184 | 0 | 138
| Eingabefelder: |  |  | φ= | 36.8699 | Grad | UN | 216.6087 | 154.3043 | V | 0 | 216.6087 | 0 | 154.3043
| P= | 6 | kW | Q= | 4.5 | kVAr |  |  |  |  | Zeiger für das Diagramm
| cos(φ)= | 0.8 |  | I= | 32.6087 | A | ¦UN¦= | 265.9495
| Vorzeichen φ | 1 |  | UR= | 32.6087 | V | φN= | 0.61898 | (rad)
UN = UR + UX + UL |  |  |  | UX= | 16.3043 | V |  | 35.4647 | Grad
[7 empty] | ¦UN¦/¦UE¦= | 1.1563 | p.u.

## 1-phasiges System
U= | 400 | V | Leiterspannung | Ux= | 40 | [5 empty] | Re |  | Im |  |  | Gleichungssystem:
Us= | 230.9401 | V | Strangspannung | U02= | 0 |  | Zeiger | Re | Im |  | Startwert | Endwert | Startwert | Endwert
phi1= | 0 | Grad |  |  |  | 258.9482 | Ua | 257.1825 | 30.1884 | V | 0 | 257.1825 | 0 | 30.1884 |  | Ia ((RL+Rla) + j(XL+Xla)) = Ua |  |  | => | Ia
phix= | 49 | Grad |  |  |  | 6.6948 | Ux | 26.2424 | 30.1884 | V | Zeiger für das Diagramm
phi02= | 0 | Grad |  |  |  |  | U02 | 0 | 0 | V
[7 empty] | U1 | 230.9401 | 0 | V
[7 empty] | RL= | 4 | Ω | Rla= | 40 | Ω | a= | 44 | Ω |  | a^2+b^2= | 4240
[7 empty] | XL= | 8 | Ω | Xla= | 40 | Ω | b= | 48 | Ω
[11 empty] | Re |  | Im
[7 empty] | Zeiger | Re | Im |  | Startwert | Endwert | Startwert | Endwert
[7 empty] | Ia | 3.0106 | -2.5982 | A | 0 | 3.0106 | 0 | -2.5982
[7 empty] | 3.9768 |  |  |  | Zeiger für das Diagramm
-40.7947
[11 empty] | Re |  | Im
[7 empty] | Zeiger | Re | Im |  | Startwert | Endwert | Startwert | Endwert
[7 empty] | U2a | 224.3542 | 16.4962 | V | 0 | 224.3542 | 0 | 16.4962
[7 empty] | 224.9598 |  |  |  | Zeiger für das Diagramm
4.2053
[7 empty] | S2a= | 894.6123 | VA | 894.6123 | Sa= | 1029.7761 | VA
[7 empty] | P2a= | 632.5864 | W |  | Pa= | 695.8451 | W
[7 empty] | Q2a= | 632.5864 | Var |  | Qa= | 759.1037 | Var
[7 empty] | cosphi= | 0.70711 |  |  | cosphi= | 0.67572
U= | 400 | V | Leiterspannung | Ux= | 0 | [5 empty] | Re |  | Im |  |  | Gleichungssystem:
Us= | 230.9401 | V | Strangspannung | U02= | 0 |  | Zeiger | Re | Im |  | Startwert | Endwert | Startwert | Endwert
phi1= | 0 | Grad |  |  |  |  | Ua | 230.9401 | 0 | V | 0 | 230.9401 | 0 | 0 |  | Ia ((RL+Rla) + j(XL+Xla)) = Ua |  |  | => | Ia
phix= | -45 | Grad |  |  |  |  | Ux | 0 | 0 | V | Zeiger für das Diagramm
phi02= | 0 | Grad |  |  |  |  | U02 | 0 | 0 | V
[7 empty] | U1 | 230.9401 | 0 | V
[7 empty] | RL= | 4 | Ω | Rla= | 40 | Ω | a= | 44 | Ω |  | a^2+b^2= | 4240
[7 empty] | XL= | 8 | Ω | Xla= | 40 | Ω | b= | 48 | Ω
[11 empty] | Re |  | Im
[7 empty] | Zeiger | Re | Im |  | Startwert | Endwert | Startwert | Endwert
[7 empty] | Ia | 2.3965 | -2.6144 | A | 0 | 2.3965 | 0 | -2.6144
[7 empty] | 3.5466 |  |  |  | Zeiger für das Diagramm
-47.4896
[11 empty] | Re |  | Im
[7 empty] | Zeiger | Re | Im |  | Startwert | Endwert | Startwert | Endwert
[7 empty] | U2a | 200.4386 | -8.7147 | V | 0 | 200.4386 | 0 | -8.7147
[7 empty] | 200.6279 |  |  |  | Zeiger für das Diagramm
-2.4896
[7 empty] | S= | 711.554 | VA | 711.554
[7 empty] | P= | 503.1447 | W
[7 empty] | Q= | 503.1447 | Var
[7 empty] | cosphi= | 0.70711

## 3-phasiges System
U= | 400 | V | Leiterspannung |  |  |  |  | Re |  | Im |  |  | Gleichungssystem:
Us= | 230.9401 | V | Strangspannung | Zeiger | Re | Im |  | Startwert | Endwert | Startwert | Endwert
phia= | 0 | Grad |  | Ua | 230.9401 | 0 | V | 0 | 230.9401 | 0 | 0 |  | Ia ((RL+Rla) + j(XL+Xla)) = Ua |  |  | => | Ia
phib= | 240 | Grad |  | Ub | -115.4701 | -200 | V | 0 | -115.4701 | 0 | -200 |  | Ib ((RL+Rlb) + j(XL+Xlb)) = Ub |  |  | => | Ib
phic= | 120 | Grad |  | Uc | -115.4701 | 200 | V | 0 | -115.4701 | 0 | 200 |  | Ic ((RL+Rlc) + j(XL+Xlc)) = Uc |  |  | => | Ib
[8 empty] | Zeiger für das Diagramm |  |  |  |  | Ia + Ib + Ic = In |  |  | => | In
[8 empty] | Eingabefelder |  |  | Eingabefelder
|  |  |  | RL= | 2 | Ω | Rla= | 8 | Ω | a= | 10 | Ω |  | a^2+b^2= | 200
|  |  |  | XL= | 4 | Ω | Xla= | 8 | Ω | b= | 10 | Ω
[7 empty] | Rlb= | 8 | Ω | a= | 10 | Ω |  | a^2+b^2= | 200
[7 empty] | Xlb= | 8 | Ω | b= | 10 | Ω
[7 empty] | Rlc= | 16 | Ω | a= | 18 | Ω |  | a^2+b^2= | 648
[7 empty] | Xlc= | 16 | Ω | b= | 18 | Ω
[8 empty] | Re |  | Im | [6 empty] | Re |  | Im
|  |  |  | Zeiger | Re | Im |  | Startwert | Endwert | Startwert | Endwert |  | Zeiger | Re | Im |  | Startwert | Endwert | Startwert | Endwert
|  |  |  | Ia | 11.547 | -11.547 | A | 0 | 11.547 | 0 | -11.547 |  | Ia | 12.1732 | -9.2102 | A | 0 | 12.1732 | 0 | -9.2102
|  |  |  | Ib | -15.7735 | -4.2265 | A | 0 | -15.7735 | 0 | -4.2265 |  | Ib | -15.1474 | -1.8897 | A | 0 | -15.1474 | 0 | -1.8897
|  |  |  | Ic | 2.3481 | 8.7631 | A | 0 | 2.3481 | 0 | 8.7631 |  | Ic | 2.9742 | 11.0999 | A | 0 | 2.9742 | 0 | 11.0999
|  |  |  | In | -1.8784 | -7.0104 | A | 0 | -1.8784 | 0 | -7.0104 |  | In | -8.8818e-16 | 2.2204e-15 | A | Zeiger für das Diagramm
[8 empty] | Re |  | Im | [6 empty] | Re |  | Im
|  |  |  | Zeiger | Re | Im |  | Startwert | Endwert | Startwert | Endwert |  | Zeiger | Re | Im |  | Startwert | Endwert | Startwert | Endwert
|  |  |  | U2a | 184.7521 | 0 | V | 0 | 184.7521 | 0 | 0 |  | U2a | 171.0667 | 23.7037 | V | 0 | 171.0667 | 0 | 23.7037
|  |  |  | U2b | -92.376 | -160 | V | 0 | -92.376 | 0 | -160 |  | U2b | -106.0614 | -136.2963 | V | 0 | -106.0614 | 0 | -136.2963
|  |  |  | U2c | -102.64 | 177.7778 | V | 0 | -102.64 | 0 | 177.7778 |  | U2c | -130.0107 | 225.1852 | V | 0 | -130.0107 | 0 | 225.1852
|  |  |  | U2n | -10.264 | 17.7778 | V | 0 | -10.264 | 0 | 17.7778 |  | U2n | -65.0054 | 112.5926 | V | 0 | -65.0054 | 0 | 112.5926
|  |  |  | Neutralleiter vorhanden | [8 empty] | kein Neutralleiter vorhanden
Symmetrische Komponenten
[14 empty] | Re | Im | [10 empty] | Re | Im
[8 empty] | Re |  | Im |  |  | a= | -0.5 | 0.86603 | [5 empty] | Re |  | Im |  | a= | -0.5 | 0.86603
|  |  |  | Zeiger | Re | Im |  | Startwert | Endwert | Startwert | Endwert |  | a°2= | -0.5 | -0.86603 |  | Zeiger | Re | Im |  | Startwert | Endwert | Startwert | Endwert | a°2= | -0.5 | -0.86603
|  |  |  | I1m | 9.8363 | -9.8363 | A | 0 | 9.8363 | 0 | -9.8363 |  | I1m=(I1+a*I2+a^2*I3)/3 |  |  |  | I1m | 6.0866 | -5.2312 | A | 0 | 6.0866 | 0 | -5.2312 | I1m=(I1+a*I2+a^2*I3)/3
|  |  |  | I1g | 2.3368 | 0.62615 | A | 0 | 2.3368 | 0 | 0.62615 |  | I1g=(I1+a^2*I2+a*I3)/3 |  |  |  | I1g | 6.0866 | 5.2312 | A | 0 | 6.0866 | 0 | 5.2312 | I1g=(I1+a^2*I2+a*I3)/3
|  |  |  | I10 | -0.62615 | -2.3368 | A | 0 | -0.62615 | 0 | -2.3368 |  | I10=(I1+I2+I3)/3 |  |  |  | I10 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | I10=(I1+I2+I3)/3