## Investitionsrechnung
Jährliche Kosten einer Investition nach der Annuitätenmethode |  |  |  |  | Eingabefelder
Investitionssumme: | 100000 | € | Zinsen: | 3 | % | Zinsfuß p | 1.03 | Zinsfaktor q | q^T= | 1.8061 | 0.054183
Eigenkapital: | 0 | € | Dauer: | 20 | Jahre | Betrachtungsdauer T = Lebensdauer der Anlage |  |  | q^T-1= | 0.80611
Kapitalbedarf_ | 100000 | € | [6 empty] | q^T/(q^T-1)= | 2.2405
Annuitätsfaktor: | 0.067216 |  | a = (q -1) / (1-q^-T) | [5 empty] | q-1=p= | 0.03 | 0.067216
Jahr | Annuität | Summe | Kapitalschuld | Zinsen | Tilgung
1 | 6721.5708 | 6721.5708 | 100000 | 3000 | 3721.5708
2 | 6721.5708 | 13443.1415 | 96278.4292 | 2888.3529 | 3833.2179
3 | 6721.5708 | 20164.7123 | 92445.2114 | 2773.3563 | 3948.2144
4 | 6721.5708 | 26886.283 | 88496.9969 | 2654.9099 | 4066.6609
5 | 6721.5708 | 33607.8538 | 84430.3361 | 2532.9101 | 4188.6607
6 | 6721.5708 | 40329.4246 | 80241.6754 | 2407.2503 | 4314.3205
7 | 6721.5708 | 47050.9953 | 75927.3549 | 2277.8206 | 4443.7501
8 | 6721.5708 | 53772.5661 | 71483.6048 | 2144.5081 | 4577.0626
9 | 6721.5708 | 60494.1368 | 66906.5422 | 2007.1963 | 4714.3745
10 | 6721.5708 | 67215.7076 | 62192.1677 | 1865.765 | 4855.8057
11 | 6721.5708 | 73937.2784 | 57336.362 | 1720.0909 | 5001.4799
12 | 6721.5708 | 80658.8491 | 52334.8821 | 1570.0465 | 5151.5243
13 | 6721.5708 | 87380.4199 | 47183.3578 | 1415.5007 | 5306.07
14 | 6721.5708 | 94101.9906 | 41877.2877 | 1256.3186 | 5465.2521
15 | 6721.5708 | 100823.5614 | 36412.0356 | 1092.3611 | 5629.2097
16 | 6721.5708 | 107545.1322 | 30782.8259 | 923.4848 | 5798.086
17 | 6721.5708 | 114266.7029 | 24984.7399 | 749.5422 | 5972.0286
18 | 6721.5708 | 120988.2737 | 19012.7114 | 570.3813 | 6151.1894
19 | 6721.5708 | 127709.8444 | 12861.522 | 385.8457 | 6335.7251
20 | 6721.5708 | 134431.4152 | 6525.7969 | 195.7739 | 6525.7969
21 | 6721.5708 | 141152.986 | -1.7008e-10 | -5.1023e-12 | 6721.5708

## Tabelle1
K= | 1
p= | 7.5%
q= | 1.075
n= | Kn=
1 | 1.075
2 | 1.1556
3 | 1.2423
4 | 1.3355
5 | 1.4356
6 | 1.5433
7 | 1.659
8 | 1.7835
9 | 1.9172
10 | 2.061
11 | 2.2156
12 | 2.3818
13 | 2.5604
14 | 2.7524
15 | 2.9589
16 | 3.1808
17 | 3.4194
18 | 3.6758
19 | 3.9515
20 | 4.2479
21 | 4.5664
22 | 4.9089
23 | 5.2771
24 | 5.6729
25 | 6.0983
26 | 6.5557
27 | 7.0474
28 | 7.5759
29 | 8.1441
30 | 8.755

## Leistung und Energie
Profile: |  | Erzeuger | Verbraucher | Erzeuger gesamt: |  | Verbraucher gesamt: |  | Differenz:
Zeitraum |  | PV | Haushalte | PV |  | Haushalte:
von | bis | Max=1 kW | Max=1 kW | Fläche (m^2): | 50 | Anzahl: | 10 | Leistung | Energie
|  |  |  | Pmax. (kW): | 10 | Pmax (kW): | 4.984 | [kW] | [kWh]:
|  |  |  | kW/m^2: | 5 | kWh/Jahr: | 3000 |  | Startwert
0
0 | 0.010417 | 0 | 0.50609 |  | 0 |  | 2.5224 | -2.5224 | -0.63059
1.0104 | 1.0208 | 0 | 0.45 |  | 0 |  | 2.2428 | -2.2428 | -1.1913
0.020833 | 0.03125 | 0 | 0.40342 |  | 0 |  | 2.0106 | -2.0106 | -1.1332
0.03125 | 0.041667 | 0 | 0.36592 |  | 0 |  | 1.8237 | -1.8237 | -1.5892
0.041667 | 0.052083 | 0 | 0.34013 |  | 0 |  | 1.6952 | -1.6952 | -2.013
0.052083 | 0.0625 | 0 | 0.32396 |  | 0 |  | 1.6146 | -1.6146 | -2.4166
0.0625 | 0.072917 | 0 | 0.31411 |  | 0 |  | 1.5655 | -1.5655 | -2.808
0.072917 | 0.083333 | 0 | 0.30731 |  | 0 |  | 1.5316 | -1.5316 | -3.1909
0.083333 | 0.09375 | 0 | 0.30098 |  | 0 |  | 1.5001 | -1.5001 | -3.5659
0.09375 | 0.10417 | 0 | 0.29442 |  | 0 |  | 1.4674 | -1.4674 | -3.9328
0.10417 | 0.11458 | 0 | 0.28856 |  | 0 |  | 1.4382 | -1.4382 | -4.2923
0.11458 | 0.125 | 0 | 0.28293 |  | 0 |  | 1.4101 | -1.4101 | -4.6449
0.125 | 0.13542 | 0 | 0.27801 |  | 0 |  | 1.3856 | -1.3856 | -4.9913
0.13542 | 0.14583 | 0 | 0.2745 |  | 0 |  | 1.3681 | -1.3681 | -5.3333
0.14583 | 0.15625 | 0 | 0.27286 |  | 0 |  | 1.3599 | -1.3599 | -5.6733
0.15625 | 0.16667 | 0 | 0.27309 |  | 0 |  | 1.3611 | -1.3611 | -6.0135
0.16667 | 0.17708 | 0 | 0.27614 |  | 0 |  | 1.3763 | -1.3763 | -6.3576
0.17708 | 0.1875 | 0 | 0.28129 |  | 0 |  | 1.402 | -1.402 | -6.7081
0.1875 | 0.19792 | 0 | 0.28856 |  | 0 |  | 1.4382 | -1.4382 | -7.0676
0.19792 | 0.20833 | 0 | 0.29747 |  | 0 |  | 1.4826 | -1.4826 | -7.4383
0.20833 | 0.21875 | 0 | 0.30849 |  | 0 |  | 1.5375 | -1.5375 | -7.8226
0.21875 | 0.22917 | 0 | 0.32607 |  | 0 |  | 1.6251 | -1.6251 | -8.2289
0.22917 | 0.23958 | 0 | 0.35466 |  | 0 |  | 1.7676 | -1.7676 | -8.6708
0.23958 | 0.25 | 0 | 0.39991 |  | 0 |  | 1.9931 | -1.9931 | -9.1691
0.25 | 0.26042 | 0 | 0.46414 |  | 0 |  | 2.3132 | -2.3132 | -9.7474
0.26042 | 0.27083 | 0 | 0.53891 |  | 0 |  | 2.6859 | -2.6859 | -10.4189
0.27083 | 0.28125 | 0 | 0.61392 |  | 0 |  | 3.0598 | -3.0598 | -11.1838
0.28125 | 0.29167 | 0.002459 | 0.67792 |  | 0.02459 |  | 3.3787 | -3.3541 | -12.0224
0.29167 | 0.30208 | 0.014347 | 0.72339 |  | 0.14347 |  | 3.6054 | -3.4619 | -12.8878
0.30208 | 0.3125 | 0.030912 | 0.7534 |  | 0.30912 |  | 3.7549 | -3.4458 | -13.7493
0.3125 | 0.32292 | 0.051991 | 0.77356 |  | 0.51991 |  | 3.8554 | -3.3355 | -14.5832
0.32292 | 0.33333 | 0.077381 | 0.7902 |  | 0.77381 |  | 3.9383 | -3.1645 | -15.3743
0.33333 | 0.34375 | 0.10683 | 0.80755 |  | 1.0683 |  | 4.0248 | -2.9564 | -16.1134
0.34375 | 0.35417 | 0.14007 | 0.82466 |  | 1.4007 |  | 4.1101 | -2.7094 | -16.7908
0.35417 | 0.36458 | 0.17676 | 0.83919 |  | 1.7676 |  | 4.1825 | -2.4149 | -17.3945
0.36458 | 0.375 | 0.21655 | 0.8488 |  | 2.1655 |  | 4.2304 | -2.0649 | -17.9107
0.375 | 0.38542 | 0.25905 | 0.85162 |  | 2.5905 |  | 4.2444 | -1.6539 | -18.3242
0.38542 | 0.39583 | 0.30386 | 0.84904 |  | 3.0386 |  | 4.2316 | -1.193 | -18.6224
0.39583 | 0.40625 | 0.35053 | 0.84248 |  | 3.5053 |  | 4.1989 | -0.69352 | -18.7958 | Δ
0.40625 | 0.41667 | 0.39863 | 0.83404 |  | 3.9863 |  | 4.1568 | -0.17054 | -18.8385
0.41667 | 0.42708 | 0.44767 | 0.82513 |  | 4.4767 |  | 4.1124 | 0.36426 | -18.7474
0.42708 | 0.4375 | 0.49718 | 0.81739 |  | 4.9718 |  | 4.0739 | 0.89797 | -18.5229
0.4375 | 0.44792 | 0.54669 | 0.81177 |  | 5.4669 |  | 4.0458 | 1.4211 | -18.1676
0.44792 | 0.45833 | 0.59572 | 0.80966 |  | 5.9572 |  | 4.0353 | 1.9218 | -17.6872
0.45833 | 0.46875 | 0.64378 | 0.81247 |  | 6.4378 |  | 4.0493 | 2.3884 | -17.0901
0.46875 | 0.47917 | 0.69041 | 0.82091 |  | 6.9041 |  | 4.0914 | 2.8127 | -16.3869
0.47917 | 0.48958 | 0.73517 | 0.83591 |  | 7.3517 |  | 4.1662 | 3.1855 | -15.5905
0.48958 | 0.5 | 0.77761 | 0.85842 |  | 7.7761 |  | 4.2783 | 3.4978 | -14.716
0.5 | 0.51042 | 0.81733 | 0.88795 |  | 8.1733 |  | 4.4255 | 3.7478 | -13.7791
0.51042 | 0.52083 | 0.85393 | 0.91842 |  | 8.5393 |  | 4.5774 | 3.962 | -12.7886
0.52083 | 0.53125 | 0.88708 | 0.9421 |  | 8.8708 |  | 4.6954 | 4.1754 | -11.7448
0.53125 | 0.54167 | 0.91643 | 0.95124 |  | 9.1643 |  | 4.741 | 4.4234 | -10.6389
0.54167 | 0.55208 | 0.94172 | 0.94046 |  | 9.4172 |  | 4.6872 | 4.73 | -9.4564
0.55208 | 0.5625 | 0.96269 | 0.91467 |  | 9.6269 |  | 4.5587 | 5.0682 | -8.1894
0.5625 | 0.57292 | 0.97914 | 0.88022 |  | 9.7914 |  | 4.387 | 5.4044 | -6.8383
0.57292 | 0.58333 | 0.99091 | 0.84388 |  | 9.9091 |  | 4.2059 | 5.7032 | -5.4125
0.58333 | 0.59375 | 0.99788 | 0.8113 |  | 9.9788 |  | 4.0435 | 5.9354 | -3.9286
0.59375 | 0.60417 | 1 | 0.78293 |  | 10 |  | 3.9021 | 6.0979 | -2.4042
0.60417 | 0.61458 | 0.99723 | 0.75809 |  | 9.9723 |  | 3.7783 | 6.194 | -0.85565
0.61458 | 0.625 | 0.98961 | 0.73652 |  | 9.8961 |  | 3.6708 | 6.2253 | 0.70067
0.625 | 0.63542 | 0.97721 | 0.71753 |  | 9.7721 |  | 3.5762 | 6.1959 | 2.2496
0.63542 | 0.64583 | 0.96014 | 0.70113 |  | 9.6014 |  | 3.4944 | 6.107 | 3.7764
0.64583 | 0.65625 | 0.93857 | 0.688 |  | 9.3857 |  | 3.429 | 5.9568 | 5.2656
0.65625 | 0.66667 | 0.91272 | 0.67792 |  | 9.1272 |  | 3.3787 | 5.7485 | 6.7027
0.66667 | 0.67708 | 0.88283 | 0.67182 |  | 8.8283 |  | 3.3483 | 5.48 | 8.0727
0.67708 | 0.6875 | 0.84919 | 0.66948 |  | 8.4919 |  | 3.3367 | 5.1553 | 9.3615
0.6875 | 0.69792 | 0.81213 | 0.67159 |  | 8.1213 |  | 3.3472 | 4.7741 | 10.555
0.69792 | 0.70833 | 0.772 | 0.67792 |  | 7.72 |  | 3.3787 | 4.3413 | 11.6404
0.70833 | 0.71875 | 0.7292 | 0.68917 |  | 7.292 |  | 3.4348 | 3.8572 | 12.6047
0.71875 | 0.72917 | 0.68414 | 0.70511 |  | 6.8414 |  | 3.5142 | 3.3271 | 13.4365
0.72917 | 0.73958 | 0.63725 | 0.72597 |  | 6.3725 |  | 3.6182 | 2.7543 | 14.125
0.73958 | 0.75 | 0.58899 | 0.75105 |  | 5.8899 |  | 3.7432 | 2.1467 | 14.6617
0.75 | 0.76042 | 0.53983 | 0.78083 |  | 5.3983 |  | 3.8916 | 1.5067 | 15.0384
0.76042 | 0.77083 | 0.49024 | 0.81411 |  | 4.9024 |  | 4.0575 | 0.84491 | 15.2496
0.77083 | 0.78125 | 0.44071 | 0.84998 |  | 4.4071 |  | 4.2363 | 0.17081 | 15.2923
0.78125 | 0.79167 | 0.3917 | 0.88772 |  | 3.917 |  | 4.4243 | -0.50732 | 15.1655
0.79167 | 0.80208 | 0.34371 | 0.92569 |  | 3.4371 |  | 4.6136 | -1.1765 | 14.8714
0.80208 | 0.8125 | 0.29718 | 0.95992 |  | 2.9718 |  | 4.7842 | -1.8123 | 14.4183
0.8125 | 0.82292 | 0.25258 | 0.98617 |  | 2.5258 |  | 4.915 | -2.3892 | 13.821
0.82292 | 0.83333 | 0.21034 | 1 |  | 2.1034 |  | 4.984 | -2.8806 | 13.1008
0.83333 | 0.84375 | 0.17085 | 0.99859 |  | 1.7085 |  | 4.977 | -3.2684 | 12.2837
0.84375 | 0.85417 | 0.13452 | 0.9864 |  | 1.3452 |  | 4.9162 | -3.571 | 11.391
0.85417 | 0.86458 | 0.10168 | 0.96859 |  | 1.0168 |  | 4.8274 | -3.8106 | 10.4383
0.86458 | 0.875 | 0.072657 | 0.95124 |  | 0.72657 |  | 4.741 | -4.0144 | 9.4347
0.875 | 0.88542 | 0.047731 | 0.93835 |  | 0.47731 |  | 4.6767 | -4.1994 | 8.3849
0.88542 | 0.89583 | 0.027143 | 0.9285 |  | 0.27143 |  | 4.6276 | -4.3562 | 7.2958
0.89583 | 0.90625 | 0.011092 | 0.91913 |  | 0.11092 |  | 4.5809 | -4.47 | 6.1783
0.90625 | 0.91667 | 0 | 0.90717 |  | 0 |  | 4.5213 | -4.5213 | 5.048
0.91667 | 0.92708 | 0 | 0.8903 |  | 0 |  | 4.4372 | -4.4372 | 3.9387
0.92708 | 0.9375 | 0 | 0.86662 |  | 0 |  | 4.3192 | -4.3192 | 2.8589
0.9375 | 0.94792 | 0 | 0.83544 |  | 0 |  | 4.1638 | -4.1638 | 1.8179
0.94792 | 0.95833 | 0 | 0.79512 |  | 0 |  | 3.9629 | -3.9629 | 0.82721
0.95833 | 0.96875 | 0 | 0.74543 |  | 0 |  | 3.7152 | -3.7152 | -0.10158
0.96875 | 0.97917 | 0 | 0.68847 |  | 0 |  | 3.4313 | -3.4313 | -0.95941
0.97917 | 0.98958 | 0 | 0.62752 |  | 0 |  | 3.1275 | -3.1275 | -1.7413
0.98958 | 1 | 0 | 0.56587 |  | 0 |  | 2.8203 | -2.8203 | -2.4464
Gesamt (kWh): |  | 7.9185 | 16.4913 | pro Tag | 79.1847 |  | 82.1918 | -3.0071
Gesamt (kWh): |  | 2890.2425 | 6019.3065 | pro Jahr | 28902.4252 |  | 30000 | -1097.5748

## PV für Elektrolyseur
Profile: |  | Erzeuger | Verbraucher | Erzeuger gesamt: |  | Verbraucher gesamt: |  | Differenz:
Zeitraum |  | PV | Elektrolyseur | PV
von | bis | Max=1 kW |  | Fläche (m^2): | 120000 | Elektolyseur |  | Leistung | Energie
|  |  |  | Pmax. (kW): | 24000 |  |  | [kW] | [kWh]:
|  |  |  | kW/m^2: | 5 |  |  |  | Startwert
0
0 | 0.010417 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 8000 | -8000 | -2000
1.0104 | 1.0208 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 8000 | -8000 | -4000
0.020833 | 0.03125 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 8000 | -8000 | -4000
0.03125 | 0.041667 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 8000 | -8000 | -6000
0.041667 | 0.052083 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 8000 | -8000 | -8000
0.052083 | 0.0625 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 8000 | -8000 | -10000
0.0625 | 0.072917 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 8000 | -8000 | -12000
0.072917 | 0.083333 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 8000 | -8000 | -14000
0.083333 | 0.09375 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 8000 | -8000 | -16000
0.09375 | 0.10417 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 8000 | -8000 | -18000
0.10417 | 0.11458 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 8000 | -8000 | -20000
0.11458 | 0.125 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 8000 | -8000 | -22000
0.125 | 0.13542 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 8000 | -8000 | -24000
0.13542 | 0.14583 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 8000 | -8000 | -26000
0.14583 | 0.15625 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 8000 | -8000 | -28000
0.15625 | 0.16667 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 8000 | -8000 | -30000
0.16667 | 0.17708 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 8000 | -8000 | -32000
0.17708 | 0.1875 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 8000 | -8000 | -34000
0.1875 | 0.19792 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 8000 | -8000 | -36000
0.19792 | 0.20833 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 8000 | -8000 | -38000
0.20833 | 0.21875 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 8000 | -8000 | -40000
0.21875 | 0.22917 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 8000 | -8000 | -42000
0.22917 | 0.23958 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 8000 | -8000 | -44000
0.23958 | 0.25 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 8000 | -8000 | -46000
0.25 | 0.26042 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 8000 | -8000 | -48000
0.26042 | 0.27083 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 8000 | -8000 | -50000
0.27083 | 0.28125 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 8000 | -8000 | -52000
0.28125 | 0.29167 | 0.002459 | 8000 |  | 59.016 |  | 8000 | -7940.984 | -53985.246
0.29167 | 0.30208 | 0.014347 | 8000 |  | 344.336 |  | 8000 | -7655.664 | -55899.162
0.30208 | 0.3125 | 0.030912 | 8000 |  | 741.8761 |  | 8000 | -7258.1239 | -57713.693
0.3125 | 0.32292 | 0.051991 | 8000 |  | 1247.7786 |  | 8000 | -6752.2214 | -59401.7483
0.32292 | 0.33333 | 0.077381 | 8000 |  | 1857.1354 |  | 8000 | -6142.8646 | -60937.4645
0.33333 | 0.34375 | 0.10683 | 8000 |  | 2564.036 |  | 8000 | -5435.964 | -62296.4555
0.34375 | 0.35417 | 0.14007 | 8000 |  | 3361.6248 |  | 8000 | -4638.3752 | -63456.0493
0.35417 | 0.36458 | 0.17676 | 8000 |  | 4242.1673 |  | 8000 | -3757.8327 | -64395.5074
0.36458 | 0.375 | 0.21655 | 8000 |  | 5197.1254 |  | 8000 | -2802.8746 | -65096.2261
0.375 | 0.38542 | 0.25905 | 8000 |  | 6217.2397 |  | 8000 | -1782.7603 | -65541.9162
0.38542 | 0.39583 | 0.30386 | 8000 |  | 7292.6194 |  | 8000 | -707.3806 | -65718.7613
0.39583 | 0.40625 | 0.35053 | 8000 |  | 8412.8384 |  | 8000 | 412.8384 | -65615.5517 | Δ
0.40625 | 0.41667 | 0.39863 | 8000 |  | 9567.036 |  | 8000 | 1567.036 | -65223.7927
0.41667 | 0.42708 | 0.44767 | 8000 |  | 10744.0221 |  | 8000 | 2744.0221 | -64537.7872
0.42708 | 0.4375 | 0.49718 | 8000 |  | 11932.3861 |  | 8000 | 3932.3861 | -63554.6907
0.4375 | 0.44792 | 0.54669 | 8000 |  | 13120.6068 |  | 8000 | 5120.6068 | -62274.539
0.44792 | 0.45833 | 0.59572 | 8000 |  | 14297.1645 |  | 8000 | 6297.1645 | -60700.2478
0.45833 | 0.46875 | 0.64378 | 8000 |  | 15450.6526 |  | 8000 | 7450.6526 | -58837.5847
0.46875 | 0.47917 | 0.69041 | 8000 |  | 16569.8879 |  | 8000 | 8569.8879 | -56695.1127
0.47917 | 0.48958 | 0.73517 | 8000 |  | 17644.0192 |  | 8000 | 9644.0192 | -54284.1079
0.48958 | 0.5 | 0.77761 | 8000 |  | 18662.6322 |  | 8000 | 10662.6322 | -51618.4499
0.5 | 0.51042 | 0.81733 | 8000 |  | 19615.8507 |  | 8000 | 11615.8507 | -48714.4872
0.51042 | 0.52083 | 0.85393 | 8000 |  | 20494.4321 |  | 8000 | 12494.4321 | -45590.8792
0.52083 | 0.53125 | 0.88708 | 8000 |  | 21289.8569 |  | 8000 | 13289.8569 | -42268.415
0.53125 | 0.54167 | 0.91643 | 8000 |  | 21994.4116 |  | 8000 | 13994.4116 | -38769.8121
0.54167 | 0.55208 | 0.94172 | 8000 |  | 22601.263 |  | 8000 | 14601.263 | -35119.4963
0.55208 | 0.5625 | 0.96269 | 8000 |  | 23104.5247 |  | 8000 | 15104.5247 | -31343.3651
0.5625 | 0.57292 | 0.97914 | 8000 |  | 23499.3141 |  | 8000 | 15499.3141 | -27468.5366
0.57292 | 0.58333 | 0.99091 | 8000 |  | 23781.7996 |  | 8000 | 15781.7996 | -23523.0867
0.58333 | 0.59375 | 0.99788 | 8000 |  | 23949.2377 |  | 8000 | 15949.2377 | -19535.7773
0.59375 | 0.60417 | 1 | 8000 |  | 24000 |  | 8000 | 16000 | -15535.7773
0.60417 | 0.61458 | 0.99723 | 8000 |  | 23933.5883 |  | 8000 | 15933.5883 | -11552.3802
0.61458 | 0.625 | 0.98961 | 8000 |  | 23750.6401 |  | 8000 | 15750.6401 | -7614.7202
0.625 | 0.63542 | 0.97721 | 8000 |  | 23452.9218 |  | 8000 | 15452.9218 | -3751.4897
0.63542 | 0.64583 | 0.96014 | 8000 |  | 23043.3121 |  | 8000 | 15043.3121 | 9.3383
0.64583 | 0.65625 | 0.93857 | 8000 |  | 22525.774 |  | 8000 | 14525.774 | 3640.7818
0.65625 | 0.66667 | 0.91272 | 8000 |  | 21905.3159 |  | 8000 | 13905.3159 | 7117.1108
0.66667 | 0.67708 | 0.88283 | 8000 |  | 21187.944 |  | 8000 | 13187.944 | 10414.0968
0.67708 | 0.6875 | 0.84919 | 8000 |  | 20380.603 |  | 8000 | 12380.603 | 13509.2475
0.6875 | 0.69792 | 0.81213 | 8000 |  | 19491.1099 |  | 8000 | 11491.1099 | 16382.025
0.69792 | 0.70833 | 0.772 | 8000 |  | 18528.0774 |  | 8000 | 10528.0774 | 19014.0444
0.70833 | 0.71875 | 0.7292 | 8000 |  | 17500.831 |  | 8000 | 9500.831 | 21389.2521
0.71875 | 0.72917 | 0.68414 | 8000 |  | 16419.318 |  | 8000 | 8419.318 | 23494.0816
0.72917 | 0.73958 | 0.63725 | 8000 |  | 15294.0121 |  | 8000 | 7294.0121 | 25317.5847
0.73958 | 0.75 | 0.58899 | 8000 |  | 14135.811 |  | 8000 | 6135.811 | 26851.5374
0.75 | 0.76042 | 0.53983 | 8000 |  | 12955.931 |  | 8000 | 4955.931 | 28090.5202
0.76042 | 0.77083 | 0.49024 | 8000 |  | 11765.7989 |  | 8000 | 3765.7989 | 29031.9699
0.77083 | 0.78125 | 0.44071 | 8000 |  | 10576.9404 |  | 8000 | 2576.9404 | 29676.205
0.78125 | 0.79167 | 0.3917 | 8000 |  | 9400.869 |  | 8000 | 1400.869 | 30026.4222
0.79167 | 0.80208 | 0.34371 | 8000 |  | 8248.9745 |  | 8000 | 248.9745 | 30088.6659
0.80208 | 0.8125 | 0.29718 | 8000 |  | 7132.412 |  | 8000 | -867.588 | 29871.7689
0.8125 | 0.82292 | 0.25258 | 8000 |  | 6061.9946 |  | 8000 | -1938.0054 | 29387.2675
0.82292 | 0.83333 | 0.21034 | 8000 |  | 5048.0881 |  | 8000 | -2951.9119 | 28649.2895
0.83333 | 0.84375 | 0.17085 | 8000 |  | 4100.5106 |  | 8000 | -3899.4894 | 27674.4172
0.84375 | 0.85417 | 0.13452 | 8000 |  | 3228.4377 |  | 8000 | -4771.5623 | 26481.5266
0.85417 | 0.86458 | 0.10168 | 8000 |  | 2440.3131 |  | 8000 | -5559.6869 | 25091.6049
0.86458 | 0.875 | 0.072657 | 8000 |  | 1743.7674 |  | 8000 | -6256.2326 | 23527.5467
0.875 | 0.88542 | 0.047731 | 8000 |  | 1145.5434 |  | 8000 | -6854.4566 | 21813.9326
0.88542 | 0.89583 | 0.027143 | 8000 |  | 651.4314 |  | 8000 | -7348.5686 | 19976.7904
0.89583 | 0.90625 | 0.011092 | 8000 |  | 266.2129 |  | 8000 | -7733.7871 | 18043.3437
0.90625 | 0.91667 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 8000 | -8000 | 16043.3437
0.91667 | 0.92708 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 8000 | -8000 | 14043.3437
0.92708 | 0.9375 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 8000 | -8000 | 12043.3437
0.9375 | 0.94792 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 8000 | -8000 | 10043.3437
0.94792 | 0.95833 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 8000 | -8000 | 8043.3437
0.95833 | 0.96875 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 8000 | -8000 | 6043.3437
0.96875 | 0.97917 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 8000 | -8000 | 4043.3437
0.97917 | 0.98958 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 8000 | -8000 | 2043.3437
0.98958 | 1 | 0 | 8000 |  | 0 |  | 8000 | -8000 | 43.3437
Gesamt (kWh): |  | 7.9185 | 192000 | pro Tag | 190043.3437 |  | 192000 | -1956.6563
Gesamt (kWh): |  | 2890.2425 | 70080000 | pro Jahr | 69365820.4373 |  | 70080000 | -714179.5627