## Leistung
u(t) = u sin ωt |  |  | ωt = 2π f i δt = |  | 0.3142 | i | φ= | 45 | Grad
i(t) = i sin (ωt + φ) |  |  | δt = |  | 1 | ms |  | 0.7855 | rad
f= 50 Hz
Index i | u(t) | i(t) | p(t)=u(t)*i(t) | pav = | 0.35349
0 | 0 | 0.70718 | 0 | 0.35349
1 | 0.30906 | 0.89107 | 0.27539 | 0.35349
2 | 0.58785 | 0.98772 | 0.58063 | 0.35349
3 | 0.80909 | 0.98765 | 0.7991 | 0.35349
4 | 0.95111 | 0.89089 | 0.84733 | 0.35349
5 | 1 | 0.70689 | 0.70689 | 0.35349
6 | 0.95098 | 0.45368 | 0.43144 | 0.35349
7 | 0.80885 | 0.15605 | 0.12622 | 0.35349
8 | 0.58752 | -0.15686 | -0.092157 | 0.35349
9 | 0.30867 | -0.45441 | -0.14026 | 0.35349
10 | -0.00040735 | -0.70747 | 0.00028818 | 0.35349
11 | -0.30944 | -0.89126 | 0.27579 | 0.35349
12 | -0.58818 | -0.98778 | 0.58099 | 0.35349
13 | -0.80933 | -0.98759 | 0.79928 | 0.35349
14 | -0.95123 | -0.8907 | 0.84726 | 0.35349
15 | -1 | -0.7066 | 0.7066 | 0.35349
16 | -0.95085 | -0.45332 | 0.43104 | 0.35349
17 | -0.80861 | -0.15565 | 0.12586 | 0.35349
18 | -0.58719 | 0.15726 | -0.092341 | 0.35349
19 | -0.30828 | 0.45477 | -0.1402 | 0.35349
20 | 0.00081469 | 0.70775 | 0.0005766 | 0.35349
21 | 0.30983 | 0.89144 | 0.2762 | 0.35349
22 | 0.58851 | 0.98784 | 0.58136 | 0.35349
23 | 0.80957 | 0.98753 | 0.79947 | 0.35349
24 | 0.95136 | 0.89052 | 0.8472 | 0.35349
25 | 1 | 0.70631 | 0.70631 | 0.35349
26 | 0.95073 | 0.45296 | 0.43064 | 0.35349
27 | 0.80837 | 0.15525 | 0.1255 | 0.35349
28 | 0.58686 | -0.15766 | -0.092526 | 0.35349
29 | 0.30789 | -0.45513 | -0.14013 | 0.35349
30 | -0.001222 | -0.70804 | 0.00086526 | 0.35349
31 | -0.31022 | -0.89163 | 0.2766 | 0.35349
32 | -0.58884 | -0.98791 | 0.58172 | 0.35349
33 | -0.80981 | -0.98746 | 0.79965 | 0.35349
34 | -0.95148 | -0.89033 | 0.84713 | 0.35349
35 | -1 | -0.70603 | 0.70603 | 0.35349
36 | -0.9506 | -0.45259 | 0.43024 | 0.35349
37 | -0.80813 | -0.15485 | 0.12513 | 0.35349
38 | -0.58653 | 0.15806 | -0.092709 | 0.35349
39 | -0.30751 | 0.4555 | -0.14007 | 0.35349
40 | 0.0016294 | 0.70833 | 0.0011541 | 0.35349
41 | 0.3106 | 0.89181 | 0.277 | 0.35349
42 | 0.58917 | 0.98797 | 0.58208 | 0.35349
43 | 0.81005 | 0.9874 | 0.79984 | 0.35349
44 | 0.95161 | 0.89014 | 0.84707 | 0.35349
45 | 1 | 0.70574 | 0.70574 | 0.35349
46 | 0.95048 | 0.45223 | 0.42983 | 0.35349
47 | 0.80789 | 0.15444 | 0.12477 | 0.35349
48 | 0.5862 | -0.15847 | -0.092893 | 0.35349
49 | 0.30712 | -0.45586 | -0.14 | 0.35349
50 | -0.0020367 | -0.70862 | 0.0014433 | 0.35349
51 | -0.31099 | -0.89199 | 0.2774 | 0.35349
52 | -0.5895 | -0.98803 | 0.58244 | 0.35349
53 | -0.81028 | -0.98733 | 0.80002 | 0.35349
54 | -0.95173 | -0.88996 | 0.847 | 0.35349
55 | -1 | -0.70545 | 0.70545 | 0.35349
56 | -0.95035 | -0.45187 | 0.42943 | 0.35349
57 | -0.80765 | -0.15404 | 0.12441 | 0.35349
58 | -0.58587 | 0.15887 | -0.093076 | 0.35349
59 | -0.30673 | 0.45622 | -0.13994 | 0.35349
60 | 0.0024441 | 0.7089 | 0.0017326 | 0.35349

## Verbraucher¦Erzeuger_an_Leitung
[11 empty] | Re |  | Im
| UL= | 230 | V |  |  |  | Zeiger | Re | Im |  | Startwert | Endwert | Startwert | Endwert
| R= | 1 | Ω | Leitungsverluste |  |  | I | 32.6087 | 0 | A | 0 | 32.6087 | 0 | 0
| X= | 0.5 | Ω | Leitungsinduktivität |  |  | UR | 32.6087 | 0 | V | 184 | 216.6087 | 154.3043 | 154.3043
[7 empty] | UX | 0 | 16.3043 | V | 184 | 184 | 138 | 154.3043
|  |  |  | φ= | 0.6435 | (rad) | UL | 184 | 138 | V | 0 | 184 | 0 | 138
| Eingabefelder: |  |  | φ= | 36.8699 | Grad | UN | 216.6087 | 154.3043 | V | 0 | 216.6087 | 0 | 154.3043
| P= | 6 | kW | Q= | 4.5 | kVAr |  |  |  |  | Zeiger für das Diagramm
| cos(φ)= | 0.8 |  | I= | 32.6087 | A | ¦UN¦= | 265.9495
| Vorzeichen φ | 1 |  | UR= | 32.6087 | V | φN= | 0.61898 | (rad)
UN = UR + UX + UL |  |  |  | UX= | 16.3043 | V |  | 35.4647 | Grad
[7 empty] | ¦UN¦/¦UE¦= | 1.1563 | p.u.

## Reflexionen_an_Leitungen
R1 = | 5 | Ohm |  | Reflexionsfaktoren: |  | rb= | -0.62712 |  | Leitungslänge: |  |  | 200 | m
R2 = | 55 | Ohm |  |  |  | ra= | -0.95918 |  | Ausbreitungsgeschwindigkeit: |  |  | 200 | 10000000 | m/s
Rw = | 240 | Ohm
[9 empty] | Laufzeit: | 1 | us
Eingabefeld
Zeit | <0 | us | u1 =0 | ua= | 0 | [5 empty] | ub= | 0
| 0 | us | u1 = 1 |  | 0.97959 |  | => |  |  |  |  | 0 |  | hinlaufende Welle
| 1 | us |  |  | 0.97959 | [6 empty] | 0.97959 |  | hinlaufende Welle
[5 empty] | 0.97959 |  |  |  |  | <= |  | -0.61432 |  | Reflexion (=rücklaufendes Signal)
[5 empty] | 0.97959 | [6 empty] | 0.36527 |  | Summe
| 2 | us |  |  | 0.36527 | [6 empty] | 0.36527 |  | Summe
[5 empty] | 0.58925 |  | => |  |  |  |  | 0.36527 |  | Reflexion (=rücklaufendes Signal)
[5 empty] | 0.95452 | [6 empty] | 0.36527 |  | Summe
| 3 | us |  |  | 0.95452 | [6 empty] | 0.95452 |  | Summe
[5 empty] | 0.95452 |  |  |  |  | <= |  | -0.36953 |  | Reflexion (=rücklaufendes Signal) | ω
[5 empty] | 0.95452 | [6 empty] | 0.58499 |  | Summe
| 4 | us |  |  | 0.58499 | [6 empty] | 0.58499 |  | Summe
[5 empty] | 0.35444 |  | => |  |  |  |  | 0.58499 |  | Reflexion (=rücklaufendes Signal)
[5 empty] | 0.93943 | [6 empty] | 0.58499 |  | Summe
| 5 | us |  |  | 0.93943 | [6 empty] | 0.93943 |  | Summe
[5 empty] | 0.93943 |  |  |  |  | <= |  | -0.22228 |  | Reflexion (=rücklaufendes Signal)
[5 empty] | 0.93943 | [6 empty] | 0.71716 |  | Summe
| 6 | us |  |  | 0.71716 | [6 empty] | 0.71716 |  | Summe
[5 empty] | 0.21321 |  | => |  |  |  |  | 0.71716 |  | Reflexion (=rücklaufendes Signal)
[5 empty] | 0.93036 | [6 empty] | 0.71716 |  | Summe
| 7 | us |  |  | 0.93036 | [6 empty] | 0.93036 |  | Summe
[5 empty] | 0.93036 |  |  |  |  | <= |  | -0.13371 |  | Reflexion (=rücklaufendes Signal)
[5 empty] | 0.93036 | [6 empty] | 0.79666 |  | Summe
| 8 | us |  |  | 0.79666 | [6 empty] | 0.79666 |  | Summe
[5 empty] | 0.12825 |  | => |  |  |  |  | 0.79666 |  | Reflexion (=rücklaufendes Signal)
[5 empty] | 0.9249 | [6 empty] | 0.79666 |  | Summe
|  |  | ua(t) | 0.97959 | 0.97959 | 0.95452 | 0.95452 | 0.93943 | 0.93943 | 0.93036 | 0.93036 | 0.9249
|  |  | ub(t) | 0 | 0.36527 | 0.36527 | 0.58499 | 0.58499 | 0.71716 | 0.71716 | 0.79666 | 0.79666
|  |  | t | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## Leitungseigenschaften_bis_380kV
Transmission lines |  | Line 1 | Line 2 | Transmission lines
length (km) |  | 100 | 180
Voltage (kV) |  | 380 | 380
S (MVA) |  | 1700 | 1700
I (kA) |  | 2.5829 | 2.5829
wire radius (mm) |  | 21.9 | 21.9
number of wires |  | 4 | 4
cross section (mm^2) |  | 1506.7393 | 1506.7393
current density (A/mm^2) |  | 1.7142 | 1.7142
R' (Ohm/km) |  | 0.031 | 0.031
X' (Ohm/km) |  | 0.26 | 0.26
C' (nF/km) |  | 14.4 | 14.4
RW (Ohm) |  | 240 | 240
Pn (MW) |  | 601.6667 | 601.6667
R (Ohm) |  | 3.1 | 5.58
X (Ohm) |  | 26 | 46.8
C (uF) |  | 14.4 | 25.92
Q (Mvar) |  | 173.4534 | 312.2161
DSR
C (mF) |  | 2
XC (Ohm) |  | 1.5915
UC (kV) |  | 4.1108 |  |  |  |  | 100 km |  |  | Reflexionsfaktor
QC (Mvar) |  | 10.6177 |  |  | I (kA) | S (MVA) | Q (Mvar) | Q/Q0 [%] | RL [Ohm] | rL | cos φE | sin φE | e^φE |  |  | rE | Ze/Rw | Re{Ze} [Ohm] | Im{Ze} [Ohm]
Anzahl C |  | 16.3363 | 29.4053 | Thermische Grenzleistung mit Hochtemparaturbeseilung: | 3.2 | 2106.1738 | 266.24 | 153.5% | 68.5603 | -0.55523 | 0.99412 | -0.10824 | 0,994124700773495-0,108240839390725i | 100 | km | -0,551966560578764+0,0600984200333932i | 0,286757999990499+0,0498284722938355i | 68.7458 | 11.9456
|  |  |  | Thermische Grenzleistung tempärär (während kurativer Maßnahmen): | 4 | 2632.7172 | 416 | 239.8% | 54.8483 | -0.62762 | 0.98101 | -0.19398 | 0,981005797303639-0,193978415440099i | 180 | km | -0,615699435900286+0,121744847269576i | 0,230865387552201+0,0927471504212359i | 55.3464 | 22.2347
|  |  |  | Natürliche Leistung: | 0.915 | 602.2341 | 21.7679 | 12.55% | 239.7739 | 8.2183e-05
Kenngrößen: | L'= | 0.82761 | mH/km
| v=1/√(L'C') | 289672332.4587 | m/s
| RW=√(L'/C') | 239.7345 | Ohm
| λ=v/f | 5793.4466 | km
| Pn= | 602.3331 | MW
| In= | 0.91515 | kA
| l/λ= | 0.017261 | 0.03107
| φΕ= | 0.10845 | 0.19522

## Impedanz längs der Leitung
Kenngrößen: | R'= |  | 0.031 | Ohm/km |  |  |  | R= | 0.155 | Ohm
| X'= |  | 0.26 | Ohm/km |  |  |  | X= | 1.3 | Ohm
| C'= |  | 14.4 | nF/km |  |  |  | C= | 72 | nF
| Δl= |  | 5 | km |  |  |  | ZC= | -44209.7064 | Ohm
| RL= |  | 80 | Ohm | I= | 2.7424 | kA | ZC= | -44209,7064144154i
| Cs= |  | 2800 | uF | S= | 1805 | MVA | Xcs= | -1.1368 | Ohm
| Stufe (jeder n-te DSR an): |  | 100 |  |  |  |  | R'W= | 239.7345 | Ohm
Eingaben |  |  | Ausgaben |  |  |  |  | Computer
Index i | Länge [km] | ein/aus | Re {Zi} | Im{Zi} | ¦Zi¦ | ¦Zi¦/RL | cosφ | Zi | Zi1 | Zi2
0 | 0 | 0 | 80 |  | 80 | 1 | 1 | 80 | 79,9997380410282-0,14476411544763i | 0,155+1,3i
1 | 5 | 0 | 80.1547 | 1.1552 | 80.1631 | 1.002 | 0.9999 | 80,1547380410282+1,15523588455237i | 80,1586637137905+1,00993001158207i | 0,155+1,3i
2 | 10 | 0 | 80.3137 | 2.3099 | 80.3469 | 1.0043 | 0.99959 | 80,3136637137905+2,30993001158207i | 80,3217919430964+2,16412631982603i | 0,155+1,3i
3 | 15 | 0 | 80.4768 | 3.4641 | 80.5513 | 1.0069 | 0.99907 | 80,4767919430964+3,46412631982603i | 80,4891384615946+3,31786852581683i | 0,155+1,3i
4 | 20 | 0 | 80.6441 | 4.6179 | 80.7762 | 1.0097 | 0.99836 | 80,6441384615946+4,61786852581683i | 80,6607198130871+4,47120012721004i | 0,155+1,3i
5 | 25 | 0 | 80.8157 | 5.7712 | 81.0215 | 1.0128 | 0.99746 | 80,8157198130871+5,77120012721004i | 80,8365533561373+5,62416440597236i | 0,155+1,3i
6 | 30 | 0 | 80.9916 | 6.9242 | 81.287 | 1.0161 | 0.99637 | 80,9915533561373+6,92416440597236i | 81,0166572679759+6,77680443142839i | 0,155+1,3i
7 | 35 | 0 | 81.1717 | 8.0768 | 81.5725 | 1.0197 | 0.99509 | 81,1716572679759+8,07680443142839i | 81,2010505487027+7,92916306316441i | 0,155+1,3i
8 | 40 | 0 | 81.3561 | 9.2292 | 81.8779 | 1.0235 | 0.99363 | 81,3560505487027+9,22916306316441i | 81,389753025788+9,08128295378695i | 0,155+1,3i
9 | 45 | 0 | 81.5448 | 10.3813 | 82.2029 | 1.0275 | 0.99199 | 81,544753025788+10,381282953787i | 81,5827853588715+10,233206551534i | 0,155+1,3i
10 | 50 | 0 | 81.7378 | 11.5332 | 82.5474 | 1.0318 | 0.99019 | 81,7377853588715+11,533206551534i | 81,7801690448622+11,3849761027363i | 0,155+1,3i
11 | 55 | 0 | 81.9352 | 12.685 | 82.9113 | 1.0364 | 0.98823 | 81,9351690448622+12,6849761027363i | 81,9819264233405+12,5366336541271i | 0,155+1,3i
12 | 60 | 0 | 82.1369 | 13.8366 | 83.2942 | 1.0412 | 0.98611 | 82,1369264233405+13,8366336541271i | 82,1880806822626+13,6882210549966i | 0,155+1,3i
13 | 65 | 0 | 82.3431 | 14.9882 | 83.6961 | 1.0462 | 0.98383 | 82,3430806822626+14,9882210549966i | 82,39865586397+14,8397799591892i | 0,155+1,3i
14 | 70 | 0 | 82.5537 | 16.1398 | 84.1166 | 1.0515 | 0.98142 | 82,55365586397+16,1397799591892i | 82,6136768715057+15,9913518269402i | 0,155+1,3i
15 | 75 | 0 | 82.7687 | 17.2914 | 84.5556 | 1.0569 | 0.97887 | 82,7686768715057+17,2913518269402i | 82,833169475239+17,1429779265492i | 0,155+1,3i
16 | 80 | 0 | 82.9882 | 18.443 | 85.0128 | 1.0627 | 0.97618 | 82,988169475239+18,4429779265492i | 83,0571603198018+18,2946993358868i | 0,155+1,3i
17 | 85 | 0 | 83.2122 | 19.5947 | 85.4881 | 1.0686 | 0.97338 | 83,2121603198018+19,5946993358868i | 83,2856769313363+19,4465569437313i | 0,155+1,3i
18 | 90 | 0 | 83.4407 | 20.7466 | 85.9812 | 1.0748 | 0.97045 | 83,4406769313363+20,7465569437313i | 83,5187477250594+20,5985914509316i | 0,155+1,3i
19 | 95 | 0 | 83.6737 | 21.8986 | 86.4919 | 1.0811 | 0.96742 | 83,6737477250594+21,8985914509316i | 83,7564020131447+21,7508433713928i | 0,155+1,3i
20 | 100 | 0 | 83.9114 | 23.0508 | 87.0199 | 1.0877 | 0.96428 | 83,9114020131447+23,0508433713928i | 83,998670012925+22,9033530328807i | 0,155+1,3i
21 | 105 | 0 | 84.1537 | 24.2034 | 87.5651 | 1.0946 | 0.96104 | 84,153670012925+24,2033530328807i | 84,2455828554183+24,0561605776406i | 0,155+1,3i
22 | 110 | 0 | 84.4006 | 25.3562 | 88.1271 | 1.1016 | 0.95771 | 84,4005828554183+25,3561605776406i | 84,49717259418+25,2093059628262i | 0,155+1,3i
23 | 115 | 0 | 84.6522 | 26.5093 | 88.7059 | 1.1088 | 0.9543 | 84,65217259418+26,5093059628262i | 84,7534722144855+26,3628289607356i | 0,155+1,3i
24 | 120 | 0 | 84.9085 | 27.6628 | 89.3011 | 1.1163 | 0.95081 | 84,9084722144855+27,6628289607356i | 85,0145156428452+27,5167691588458i | 0,155+1,3i
25 | 125 | 0 | 85.1695 | 28.8168 | 89.9125 | 1.1239 | 0.94725 | 85,1695156428452+28,8167691588458i | 85,2803377568556+28,6711659596456i | 0,155+1,3i
26 | 130 | 0 | 85.4353 | 29.9712 | 90.5399 | 1.1317 | 0.94362 | 85,4353377568556+29,9711659596456i | 85,5509743953904+29,8260585802584i | 0,155+1,3i
27 | 135 | 0 | 85.706 | 31.1261 | 91.183 | 1.1398 | 0.93993 | 85,7059743953904+31,1260585802584i | 85,8264623691353+30,9814860518505i | 0,155+1,3i
28 | 140 | 0 | 85.9815 | 32.2815 | 91.8417 | 1.148 | 0.93619 | 85,9814623691353+32,2814860518505i | 86,10683947147+32,1374872188189i | 0,155+1,3i
29 | 145 | 0 | 86.2618 | 33.4375 | 92.5158 | 1.1564 | 0.9324 | 86,26183947147+33,4374872188189i | 86,3921444897021+33,2941007377537i | 0,155+1,3i
30 | 150 | 0 | 86.5471 | 34.5941 | 93.2049 | 1.1651 | 0.92857 | 86,5471444897021+34,5941007377537i | 86,6824172166559+34,4513650761681i | 0,155+1,3i
31 | 155 | 0 | 86.8374 | 35.7514 | 93.909 | 1.1739 | 0.9247 | 86,8374172166559+35,7513650761681i | 86,977698462621+35,6093185109891i | 0,155+1,3i
32 | 160 | 0 | 87.1327 | 36.9093 | 94.6277 | 1.1828 | 0.92079 | 87,132698462621+36,9093185109891i | 87,2780300676659+36,7679991268035i | 0,155+1,3i
33 | 165 | 0 | 87.433 | 38.068 | 95.3609 | 1.192 | 0.91686 | 87,4330300676659+38,0679991268035i | 87,5834549143196+37,9274448138512i | 0,155+1,3i
34 | 170 | 0 | 87.7385 | 39.2274 | 96.1084 | 1.2014 | 0.91291 | 87,7384549143196+39,2274448138512i | 87,8940169406275+39,0876932657592i | 0,155+1,3i
35 | 175 | 0 | 88.049 | 40.3877 | 96.87 | 1.2109 | 0.90894 | 88,0490169406275+40,3876932657592i | 88,2097611535847+40,2487819770083i | 0,155+1,3i
36 | 180 | 0 | 88.3648 | 41.5488 | 97.6454 | 1.2206 | 0.90496 | 88,3647611535847+41,5487819770083i | 88,5307336429526+41,4107482401231i | 0,155+1,3i
37 | 185 | 0 | 88.6857 | 42.7107 | 98.4346 | 1.2304 | 0.90096 | 88,6857336429526+42,7107482401231i | 88,8569815954653+42,5736291425816i | 0,155+1,3i
38 | 190 | 0 | 89.012 | 43.8736 | 99.2372 | 1.2405 | 0.89696 | 89,0119815954653+43,8736291425816i | 89,188553309428+43,7374615634304i | 0,155+1,3i
39 | 195 | 0 | 89.3436 | 45.0375 | 100.0532 | 1.2507 | 0.89296 | 89,343553309428+45,0374615634304i | 89,5254982097152+44,9022821695999i | 0,155+1,3i
40 | 200 | 0 | 89.6805 | 46.2023 | 100.8823 | 1.261 | 0.88896 | 89,6804982097152+46,2022821695999i | 89,867866863174+46,0681274119087i | 0,155+1,3i
41 | 205 | 0 | 90.0229 | 47.3681 | 101.7244 | 1.2716 | 0.88497 | 90,022866863174+47,3681274119087i | 90,2157109944365+47,2350335207495i | 0,155+1,3i
42 | 210 | 0 | 90.3707 | 48.535 | 102.5793 | 1.2822 | 0.88098 | 90,3707109944365+48,5350335207495i | 90,5690835021486+48,4030365014435i | 0,155+1,3i
43 | 215 | 0 | 90.7241 | 49.703 | 103.4469 | 1.2931 | 0.87701 | 90,7240835021486+49,7030365014435i | 90,9280384756214+49,5721721292551i | 0,155+1,3i
44 | 220 | 0 | 91.083 | 50.8722 | 104.3269 | 1.3041 | 0.87305 | 91,0830384756214+50,8721721292551i | 91,2926312119098+50,7424759440559i | 0,155+1,3i
45 | 225 | 0 | 91.4476 | 52.0425 | 105.2192 | 1.3152 | 0.86912 | 91,4476312119098+52,0424759440559i | 91,6629182333254+51,913983244625i | 0,155+1,3i
46 | 230 | 0 | 91.8179 | 53.214 | 106.1238 | 1.3265 | 0.8652 | 91,8179182333254+53,213983244625i | 92,0389573053896+53,0867290825751i | 0,155+1,3i
47 | 235 | 0 | 92.194 | 54.3867 | 107.0404 | 1.338 | 0.8613 | 92,1939573053896+54,3867290825751i | 92,4208074552348+54,2607482558933i | 0,155+1,3i
48 | 240 | 0 | 92.5758 | 55.5607 | 107.9689 | 1.3496 | 0.85743 | 92,5758074552348+55,5607482558933i | 92,8085289904569+55,4360753020809i | 0,155+1,3i
49 | 245 | 0 | 92.9635 | 56.7361 | 108.9091 | 1.3614 | 0.85359 | 92,9635289904569+56,7360753020809i | 93,2021835184292+56,612744490881i | 0,155+1,3i
50 | 250 | 0 | 93.3572 | 57.9127 | 109.861 | 1.3733 | 0.84978 | 93,3571835184292+57,912744490881i | 93,6018339660831+57,7907898165812i | 0,155+1,3i
51 | 255 | 0 | 93.7568 | 59.0908 | 110.8245 | 1.3853 | 0.84599 | 93,7568339660831+59,0907898165812i | 94,0075446001619+58,9702449898738i | 0,155+1,3i
52 | 260 | 0 | 94.1625 | 60.2702 | 111.7993 | 1.3975 | 0.84225 | 94,1625446001619+60,2702449898738i | 94,4193810479551+60,151143429262i | 0,155+1,3i
53 | 265 | 0 | 94.5744 | 61.4511 | 112.7854 | 1.4098 | 0.83853 | 94,5743810479551+61,451143429262i | 94,8374103185212+61,3335182519944i | 0,155+1,3i
54 | 270 | 0 | 94.9924 | 62.6335 | 113.7828 | 1.4223 | 0.83486 | 94,9924103185212+62,6335182519944i | 95,2617008244039+62,5174022645135i | 0,155+1,3i
55 | 275 | 0 | 95.4167 | 63.8174 | 114.7911 | 1.4349 | 0.83122 | 95,4167008244039+63,8174022645135i | 95,6923224038518+63,7028279523999i | 0,155+1,3i
56 | 280 | 0 | 95.8473 | 65.0028 | 115.8105 | 1.4476 | 0.82762 | 95,8473224038518+65,0028279523999i | 96,1293463435473+64,8898274697964i | 0,155+1,3i
57 | 285 | 0 | 96.2843 | 66.1898 | 116.8408 | 1.4605 | 0.82406 | 96,2843463435473+66,1898274697964i | 96,572845401851+66,0784326282938i | 0,155+1,3i
58 | 290 | 0 | 96.7278 | 67.3784 | 117.8818 | 1.4735 | 0.82055 | 96,727845401851+67,3784326282938i | 97,0228938325714+67,268674885258i | 0,155+1,3i
59 | 295 | 0 | 97.1779 | 68.5687 | 118.9336 | 1.4867 | 0.81708 | 97,1778938325714+68,568674885258i | 97,4795674092673+68,4605853315821i | 0,155+1,3i
60 | 300 | 0 | 97.6346 | 69.7606 | 119.996 | 1.5 | 0.81365 | 97,6345674092673+69,7605853315821i | 97,9429434500873+69,6541946788406i | 0,155+1,3i

## Kabelstrecke
Kenngrößen: | R'= |  | 0.011 | Ohm/km | U= | 380 | kV | R= | 0.055 | Ohm
| X'= |  | 0.18 | Ohm/km |  |  |  | X= | 0.9 | Ohm
| C'= |  | 245 | nF/km |  |  |  | C= | 1225 | nF
| Δl= |  | 5 | km |  |  |  | ZC= | -2598.4481 | Ohm
| RL= |  | 84 | Ohm | I= | 2.6118 | kA | ZC= | -2598,44805047992i
| Cs= |  | 2800 | uF | S= | 1719.0476 | MVA | Xcs= | -1.1368 | Ohm
| Stufe (jeder n-te DSR an): |  | 100 |  |  |  |  | R'W= | 48.3591 | Ohm
| Wellenlänge | λ= | 1688.0513 | km |  |  |  | vc= | 84.4026 | 10^6 m/s
Eingaben |  |  | Ausgaben |  |  |  |  | Computer
Index i | Länge [km] | ein/aus | Re {Zi} | Im{Zi} | ¦Zi¦ | ¦Zi¦/RL | cosφ | Zi | Zi1 | Zi2
0 | 0 | 0 | 84 |  | 84 | 1 | 1 | 84 | 83,9123087692665-2,7126322326577i | 0,055+0,9i
1 | 5 | 0 | 83.9673 | -1.8126 | 83.9869 | 0.99984 | 0.99977 | 83,9673087692665-1,8126322326577i | 83,7629378547479-4,51623148230135i | 0,055+0,9i
2 | 10 | 0 | 83.8179 | -3.6162 | 83.8959 | 0.99876 | 0.99907 | 83,8179378547479-3,61623148230135i | 83,4984873551992-6,30086688596713i | 0,055+0,9i
3 | 15 | 0 | 83.5535 | -5.4009 | 83.7279 | 0.99676 | 0.99792 | 83,5534873551992-5,40086688596713i | 83,1216481042875-8,05690970188489i | 0,055+0,9i
4 | 20 | 0 | 83.1766 | -7.1569 | 83.484 | 0.99386 | 0.99632 | 83,1766481042875-7,15690970188489i | 82,6361385446251-9,77517907279771i | 0,055+0,9i
5 | 25 | 0 | 82.6911 | -8.8752 | 83.1661 | 0.99007 | 0.99429 | 82,6911385446251-8,87517907279771i | 82,046619227962-11,447073296773i | 0,055+0,9i
6 | 30 | 0 | 82.1016 | -10.5471 | 82.7763 | 0.98543 | 0.99185 | 82,101619227962-10,547073296773i | 81,3585885505452-13,0646828710928i | 0,055+0,9i
7 | 35 | 0 | 81.4136 | -12.1647 | 82.3174 | 0.97997 | 0.98902 | 81,4135885505452-12,1646828710928i | 80,5782639643915-14,6208825353491i | 0,055+0,9i
8 | 40 | 0 | 80.6333 | -13.7209 | 81.7923 | 0.97372 | 0.98583 | 80,6332639643915-13,7208825353491i | 79,712453268238-16,1094005937414i | 0,055+0,9i
9 | 45 | 0 | 79.7675 | -15.2094 | 81.2045 | 0.96672 | 0.9823 | 79,767453268238-15,2094005937414i | 78,7684206714926-17,5248648662379i | 0,055+0,9i
10 | 50 | 0 | 78.8234 | -16.6249 | 80.5575 | 0.95902 | 0.97847 | 78,8234206714926-16,6248648662379i | 77,7537521584799-18,862825631695i | 0,055+0,9i
11 | 55 | 0 | 77.8088 | -17.9628 | 79.8553 | 0.95066 | 0.97437 | 77,8087521584799-17,962825631695i | 76,6762242948993-20,1197568229925i | 0,055+0,9i
12 | 60 | 0 | 76.7312 | -19.2198 | 79.1017 | 0.94169 | 0.97003 | 76,7312242948993-19,2197568229925i | 75,5436800629389-21,2930374705581i | 0,055+0,9i
13 | 65 | 0 | 75.5987 | -20.393 | 78.3009 | 0.93215 | 0.96549 | 75,5986800629389-20,3930374705581i | 74,3639146417762-22,3809159401257i | 0,055+0,9i
14 | 70 | 0 | 74.4189 | -21.4809 | 77.4571 | 0.92211 | 0.96078 | 74,4189146417762-21,4809159401257i | 73,1445733228488-23,3824598647317i | 0,055+0,9i
15 | 75 | 0 | 73.1996 | -22.4825 | 76.5744 | 0.9116 | 0.95593 | 73,1995733228488-22,4824598647317i | 71,893063016409-24,2974948369786i | 0,055+0,9i
16 | 80 | 0 | 71.9481 | -23.3975 | 75.6569 | 0.90068 | 0.95098 | 71,948063016409-23,3974948369786i | 70,6164781115075-25,1265349250244i | 0,055+0,9i
17 | 85 | 0 | 70.6715 | -24.2265 | 74.7087 | 0.88939 | 0.94596 | 70,6714781115075-24,2265349250244i | 69,3215408292539-25,8707079325695i | 0,055+0,9i
18 | 90 | 0 | 69.3765 | -24.9707 | 73.7336 | 0.87778 | 0.94091 | 69,3765408292539-24,9707079325695i | 68,0145556814469-26,5316780717942i | 0,055+0,9i
19 | 95 | 0 | 68.0696 | -25.6317 | 72.7355 | 0.8659 | 0.93585 | 68,0695556814469-25,6316780717942i | 66,7013772252293-27,1115683922111i | 0,055+0,9i
20 | 100 | 0 | 66.7564 | -26.2116 | 71.7179 | 0.85378 | 0.93082 | 66,7563772252293-26,2115683922111i | 65,3873899917204-27,6128849393302i | 0,055+0,9i
21 | 105 | 0 | 65.4424 | -26.7129 | 70.6844 | 0.84148 | 0.92584 | 65,4423899917204-26,7128849393302i | 64,0774992576355-28,0384442326216i | 0,055+0,9i
22 | 110 | 0 | 64.1325 | -27.1384 | 69.6382 | 0.82903 | 0.92094 | 64,1324992576355-27,1384442326216i | 62,7761312132932-28,39130527517i | 0,055+0,9i
23 | 115 | 0 | 62.8311 | -27.4913 | 68.5822 | 0.81646 | 0.91614 | 62,8311312132932-27,49130527517i | 61,4872410444605-28,674706954826i | 0,055+0,9i
24 | 120 | 0 | 61.5422 | -27.7747 | 67.5195 | 0.8038 | 0.91147 | 61,5422410444605-27,774706954826i | 60,2143274738735-28,8920113803526i | 0,055+0,9i
25 | 125 | 0 | 60.2693 | -27.992 | 66.4526 | 0.7911 | 0.90695 | 60,2693274738735-27,9920113803526i | 58,9604523856406-29,0466534229958i | 0,055+0,9i
26 | 130 | 0 | 59.0155 | -28.1467 | 65.3839 | 0.77838 | 0.9026 | 59,0154523856406-28,1466534229958i | 57,7282642676189-29,1420965069219i | 0,055+0,9i
27 | 135 | 0 | 57.7833 | -28.2421 | 64.3158 | 0.76566 | 0.89843 | 57,7832642676189-28,2420965069219i | 56,52002434046-29,1817945107395i | 0,055+0,9i
28 | 140 | 0 | 56.575 | -28.2818 | 63.2502 | 0.75298 | 0.89446 | 56,57502434046-28,2817945107395i | 55,3376343865695-29,1691595041594i | 0,055+0,9i
29 | 145 | 0 | 55.3926 | -28.2692 | 62.1891 | 0.74035 | 0.89071 | 55,3926343865695-28,2691595041594i | 54,1826654390836-29,1075349445437i | 0,055+0,9i
30 | 150 | 0 | 54.2377 | -28.2075 | 61.1342 | 0.72779 | 0.88719 | 54,2376654390836-28,2075349445437i | 53,0563866335714-29,0001738925443i | 0,055+0,9i
31 | 155 | 0 | 53.1114 | -28.1002 | 60.0869 | 0.71532 | 0.88391 | 53,1113866335714-28,1001738925443i | 51,9597936588687-28,8502217688198i | 0,055+0,9i
32 | 160 | 0 | 52.0148 | -27.9502 | 59.0487 | 0.70296 | 0.88088 | 52,0147936588687-27,9502217688198i | 50,8936363652085-28,6607031595808i | 0,055+0,9i
33 | 165 | 0 | 50.9486 | -27.7607 | 58.0209 | 0.69072 | 0.87811 | 50,9486363652085-27,7607031595808i | 49,8584451959202-28,4345121824374i | 0,055+0,9i
34 | 170 | 0 | 49.9134 | -27.5345 | 57.0044 | 0.67862 | 0.87561 | 49,9134451959202-27,5345121824374i | 48,8545562028153-28,1744059412032i | 0,055+0,9i
35 | 175 | 0 | 48.9096 | -27.2744 | 56.0003 | 0.66667 | 0.87338 | 48,9095562028153-27,2744059412032i | 47,8821344850868-27,8830006250609i | 0,055+0,9i
36 | 180 | 0 | 47.9371 | -26.983 | 55.0096 | 0.65488 | 0.87143 | 47,9371344850868-26,9830006250609i | 46,9411959578491-27,5627698405387i | 0,055+0,9i
37 | 185 | 0 | 46.9962 | -26.6628 | 54.0328 | 0.64325 | 0.86977 | 46,9961959578491-26,6627698405387i | 46,0316274103841-27,2160448014374i | 0,055+0,9i
38 | 190 | 0 | 46.0866 | -26.316 | 53.0708 | 0.6318 | 0.8684 | 46,0866274103841-26,3160448014374i | 45,1532048570397-26,8450160400854i | 0,055+0,9i
39 | 195 | 0 | 45.2082 | -25.945 | 52.1241 | 0.62053 | 0.86732 | 45,2082048570397-25,9450160400854i | 44,3056102168813-26,4517363414936i | 0,055+0,9i
40 | 200 | 0 | 44.3606 | -25.5517 | 51.1933 | 0.60944 | 0.86653 | 44,3606102168813-25,5517363414936i | 43,4884463830309-26,0381246389623i | 0,055+0,9i
41 | 205 | 0 | 43.5434 | -25.1381 | 50.2788 | 0.59856 | 0.86604 | 43,5434463830309-25,1381246389623i | 42,7012507604164-25,6059706446514i | 0,055+0,9i
42 | 210 | 0 | 42.7563 | -24.706 | 49.381 | 0.58787 | 0.86584 | 42,7562507604164-24,7059706446514i | 41,9435073626223-25,1569400210383i | 0,055+0,9i
43 | 215 | 0 | 41.9985 | -24.2569 | 48.5002 | 0.57738 | 0.86594 | 41,9985073626223-24,2569400210383i | 41,2146575657695-24,6925799287587i | 0,055+0,9i
44 | 220 | 0 | 41.2697 | -23.7926 | 47.6369 | 0.56711 | 0.86634 | 41,2696575657695-23,7925799287587i | 40,5141096208148-24,2143248129398i | 0,055+0,9i
45 | 225 | 0 | 40.5691 | -23.3143 | 46.7911 | 0.55704 | 0.86703 | 40,5691096208148-23,3143248129398i | 39,8412470261674-23,7235023137922i | 0,055+0,9i
46 | 230 | 0 | 39.8962 | -22.8235 | 45.9633 | 0.54718 | 0.868 | 39,8962470261674-22,8235023137922i | 39,1954358608085-23,2213392080362i | 0,055+0,9i
47 | 235 | 0 | 39.2504 | -22.3213 | 45.1535 | 0.53754 | 0.86927 | 39,2504358608085-22,3213392080362i | 38,5760311746997-22,7089673058551i | 0,055+0,9i
48 | 240 | 0 | 38.631 | -21.809 | 44.362 | 0.52812 | 0.87081 | 38,6310311746997-21,8089673058551i | 37,9823825287294-22,1874292437022i | 0,055+0,9i
49 | 245 | 0 | 38.0374 | -21.2874 | 43.589 | 0.51892 | 0.87264 | 38,0373825287294-21,2874292437022i | 37,4138387711055-21,65768412665i | 0,055+0,9i
50 | 250 | 0 | 37.4688 | -20.7577 | 42.8345 | 0.50993 | 0.87473 | 37,4688387711055-20,75768412665i | 36,8697521313033-21,1206129853024i | 0,055+0,9i
51 | 255 | 0 | 36.9248 | -20.2206 | 42.0988 | 0.50118 | 0.8771 | 36,9247521313033-20,2206129853024i | 36,3494817066605-20,5770240218111i | 0,055+0,9i
52 | 260 | 0 | 36.4045 | -19.677 | 41.382 | 0.49264 | 0.87972 | 36,4044817066605-19,6770240218111i | 35,852396410642-20,0276576274615i | 0,055+0,9i
53 | 265 | 0 | 35.9074 | -19.1277 | 40.6843 | 0.48434 | 0.88259 | 35,907396410642-19,1276576274615i | 35,3778774458474-19,4731911608376i | 0,055+0,9i
54 | 270 | 0 | 35.4329 | -18.5732 | 40.0057 | 0.47626 | 0.8857 | 35,4328774458474-18,5731911608376i | 34,9253203590782-18,914243480911i | 0,055+0,9i
55 | 275 | 0 | 34.9803 | -18.0142 | 39.3464 | 0.46841 | 0.88904 | 34,9803203590782-18,014243480911i | 34,4941367303093-18,3513792337107i | 0,055+0,9i
56 | 280 | 0 | 34.5491 | -17.4514 | 38.7065 | 0.46079 | 0.89259 | 34,5491367303093-17,4513792337107i | 34,0837555422516-17,7851128946598i | 0,055+0,9i
57 | 285 | 0 | 34.1388 | -16.8851 | 38.0862 | 0.45341 | 0.89635 | 34,1387555422516-16,8851128946598i | 33,6936242723898-17,2159125713579i | 0,055+0,9i
58 | 290 | 0 | 33.7486 | -16.3159 | 37.4857 | 0.44626 | 0.90031 | 33,7486242723898-16,3159125713579i | 33,3232097449331-16,6442035736531i | 0,055+0,9i
59 | 295 | 0 | 33.3782 | -15.7442 | 36.9051 | 0.43935 | 0.90443 | 33,3782097449331-15,7442035736531i | 32,9719987760322-16,0703717593959i | 0,055+0,9i
60 | 300 | 0 | 33.027 | -15.1704 | 36.3445 | 0.43267 | 0.90872 | 33,0269987760322-15,1703717593959i | 32,6394986418869-15,4947666653865i | 0,055+0,9i