## Slide 1: Globale Energieversorgung
  20%
  erneuerbar
  80%
  nicht erneuerbar
Ausbaufähig? Elektrisch?
Welche erneuerbaren Energiequellen gibt es?
Biomasse (inkl. Biogas und Holz)
Laufwasser
Solarthermie
Photovoltaik
Windkraft
Geothermie
Gezeitenkraft
...
  Elektrische Energie
Was wird hieraus folgen?

## Slide 2
Wärmeerzeugung
Krafterzeugung
P1
P2
  Brennstoff
  Wärme
  Brenner
P1
P2
  Sonne
  Solarthermie
  Wärme
P1
  Brennstoff
  Wärme
  Turbine,
  Motor
P2 =
P1/N
  Kraft
P1
P2
  Strom
  Kraft
  Maschine
M
P1
P2 = N P1
  Umgebung
  Wärme
  Kompressor
  Strom

## Slide 3
  20%
  80%
  60%
  40%
  20%
  80%
Schritt 1 (2030)
Schritt 2 (2050)
Stand 2020
  Elektrische Energie
  Elektrische Energie
  Elektrische Energie
Quelle: IRENA WETO 2022

## Slide 4
=
~
G
G
G
G
G
~
~
=
~
=
~
G
G
~
~
G
~
~
  Übertragungsnetz
  (Höchstspannung)
  Verteilnetze
  (Hochspannung)
  (Mittelspannung)
  (Niederspannung)
=
~
HGÜ
TAR 4105
TAR 4110
TAR 4120
TAR 4130
G
=
~

## Slide 5: Ausbau der Stromnetze
G
G
G
=
~
DC
=
~
=
~
=
=
HGÜ
=
=
DC
  Übertragungsnetz
  (Höchstspannung)
  Verteilnetze
  (Hochspannung)
  (Mittelspannung)
  (Niederspannung)
Horizontal
Höchstspannung
Horizontal
Mittelspannung
Horizontal
Niederspannung
Vertikal
=
~
DC

## Slide 6: NEP
Wind On-shore 90 GW
Wind Off-shore 35 GW
Pumpspeicher 10 GW
Gas 45 GW
Solar 120 GW
Einspeisung
insgesamt 55 GW konventionelle Kraftwerke
Momentanreserve 600 GWs nachzurüsten
Statcoms 60 GVar
15 GW PV-Speicher im Ortsnetz
NEP 2020
insgesamt 20 GW Transportleistung
DC-Übertragungsnetz
NEP 2021

## Slide 7: NEP
Wind On-shore 155 GW
Wind Off-shore 60 GW
Pumpspeicher 12 GW
Gas 38 GW
Solar 345 GW
Einspeisung
insgesamt 50 GW konventionelle Kraftwerksleistung
Momentanreserve 600 GWs nachzurüsten, sowie Statcoms 60 GVar
67 GW PV-Speicher im Ortsnetz, 24 GW Großbatteriespeicher
20 GW Transportleistung an Land
40 GW Transportleistung auf See
DC-Übertragungsnetz
28 GW Elektrolyse
20 GW Fernwärme und Wärme aus Strom

## Slide 8: Symbole

## Slide 9
Verbrauch
Prognose des Verbrauchs
Prognose EE
Groß-handels-preise

## Slide 10
Flexibilität
Erzeuger
(Angebot)
Verbraucher
(Nachfrage)
Stromnetz (Kupferplatte)
80% Lieferverträge (OTC)
Groß-handel
20%
Außenhandel (EPEX)
Warenhaus?Speicher?
Kapazität

## Slide 12: Symbole und Extra-Folien

## Slide 13: Energiewende in Deutschland Netzausbau bis 2030 (Osterpaket) bzw. 2035 (NEP 2021)
Netz
Einspeisung
Energiespeicher
Einspeisung
=
∼
=
∼
=
∼
Gas
Kohle
Wind
Solar
Nuklear
=
∼
=
∼
+
-
Gas
DC
DC
AC
Elektrifizierung des Straßenverkehrs
=
∼
30 GW
60 GW
15 GW
konventionelle Kraftwerke
200 GW
60 GW
140 GW
60 GW
50 GW
100 GW
Erneuerbare Erzeuger
?

## Slide 14: Energiewende in Deutschland Versorgung mit erneuerbaren Erzeugern und Energiespeichern
Einspeisung = Angebot
Verbrauch = Nachfrage
März 2030
Juli 2030
Stromnetz in Deutschland
Quelle: BNetzA, Strommarkt Deutschland, www.smard.de, eigene Hochrechnung auf Basis der Zahlen von 2021 und 2020, Julia Vierl
benötigt Energiespeicher.
[GW]
Kurzzeitspeicher
Langzeitspeicher

## Slide 15: Symbole
...
=
~
G
=
~
G
=
~
G
=
=
=
=
=
=
H2
H2
+
-
=
=
=
=
=
=
Nx 40 MW
40 MW
DC
+
-
Nx 2 MW
2 MW
DC

## Slide 16: Symbole
...
=
~
G
=
~
G
=
~
G
=
=
=
=
=
=
H2
H2
+
-
=
=
=
=
=
=
Nx 40 MW
40 MW
DC
+
-
Nx 2 MW
2 MW
DC