## Slide 1
Netz mit Verbrauchern und Einspeisung
Im Netz
Netz 1
Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ)
Netz 2
Regeltransformator
i
DC
P
P
ü
=
∼
=
∼
Netz
P3
Einspeisung
Verbraucher
Lastfluss
P2
P1
P
ü
i
U2

## Slide 2
Netz mit Verbrauchern und Einspeisung
Im Netz
mit Regeltransformator
ü
U2(ü)
P(ü)
0.9
1.0
1.1
1.2
1.0
0.8
U2 ohne Regel-transformator
0.6
0.8
1.2
[pu]
P(ü) mit Regeltransformator
0.9
1.0
1.1
1.2
0.8
1.0
0
-1.0
2.0
-2.0
P(i) mit HGÜ
ü
i
[pu]

## Slide 3
Maschinen und Umrichter
Lastfluss
P
Netz
P
Umrichter
Maschine
i
P
P
P
=
∼
G
M
i
Lastfluss ins Netz
Strom
Maschine / Umrichter treibt Netz
Netz
t [s]
P
Lastfluss aus dem Netz
Netz treibt Maschine / Umrichter
Maschine / Umrichter
Strom
t [s]

## Slide 4
Netz mit Einspeisung
Netz
Einspeisung
Energiespeicher
Einspeisung
=
∼
=
∼
=
∼
Gas
Kohle
Wind
Solar
Nuklear
=
∼
=
∼
+
-
Gas
DC
DC
AC

## Slide 5
Verbrauch
Erzeugung
Erzeugung
Verbrauch
MW
MW

## Slide 6
Drehstrom und Gleichstrom
Strom und Spannung
Netz
P
Umrichter
Maschine
P
P
=
∼
G
P
3
AC
2
DC
t [s]
Spannung
Strom
t [s]
Spannung
Strom
t [s]