## Slide 1
Lastzweig
Schalterspannung, Schalterstrom
Halb-Brücke
L
U0
U0
RL
uRL(t)
i(t)
i1(t)
i2(t)
Ron/Roff
u1(t)
Roff/Ron

## Slide 2
t [s]
uR(t) ~ i(t)
uRL(t) [V]

## Slide 3
t [s]
i1(t)
u1(t) [V]
Spannung u1(t) über dem Schalter => kein Strom i1(t) [Roff -> ∞ ]
Strom i1(t) durch den Schalter => keine Spannung u1(t) [Ron -> 0 ]
Verlustleistung p1(t) = u1(t) i1(t) [W]
Durchlassverluste
realer Schalter:
Roff endlich, Ron ≠ 0
t [s]
Sperrverluste

## Slide 4
L
U0
U0
RL
uRL(t)
i(t)
i1(t)
i2(t)
Ron
u1(t)
Roff
Schalter 1 geschlossen (Durchlassverluste)
L
U0
U0
RL
uRL(t)
i(t)
i1(t)
i2(t)
Roff
u1(t)
Ron
Schalter 1 offen (Sperrverluste)

## Slide 5
t [s]
uR(t) ~ i(t)
uRL(t) [V]
Lastzweig
Schalterspannung, Schalterstrom
Halb-Brücke
Ausschnitt

## Slide 6
t [s]
i1(t)
u1(t) [V]
Verlustleistung p1(t) = u1(t) i1(t) [W]
Schaltverluste
t [s]
Ausschalten
Einschalten

## Slide 7
i1(t) [A]
u1(t) [V]
Einschalten
Ausschalten
u1(t) [V]
i1(t) [A]
Durchlasswiderstände Ron

## Slide 8
A
σ
d
u0
i
x
Materialeigenschaften und Geometrie für Widerstände
Querschnitt A
Dicke d
Leitfähigkeit σ

## Slide 9
idealer Schalter
i1
u1
Durchlasskennlinie
Sperrkennlinie
~1/Ron
~1/Roff
Schalter mit Verlusten
i1
u1
~1/Ron
~1/Roff

## Slide 10
Diode
Diode in Sperrrichtung
i1
u1
~1/Ron
i1
u1
~1/Ron
~1/Roff
Transistor
i1
u1
~1/Ron
~1/Roff
~1/Roff

## Slide 11
Schaltzeiten

## Slide 13
Schaltelement
S
Serienschaltung
I1
…
S
S
S
S
U1
S
Ui
Ui
Ui
Ui
Ui
Parallelschaltung
I1
…
U1
Ii
Ii
Ii
Ii
Ii
S
S
S
S
S

## Slide 14
Lastzweig
Schalterspannung, Schalterstrom
Halbbrücke
Umrichter mit Halbbrücken

## Slide 15
0
uAC(t)
s1’(t)
s2’(t)
uAC(t)
Vollbrücke
Umrichter mit Vollbrücken

## Slide 16
Lastprofil Haushalt H0
Verluste [pu]
t [h:min]
t [h:min]
Verluste [pu]
Lastprofil Gewerbe G1
System mit Leerlaufverlusten
System ohne Leerlaufverluste
pveff= 1,34%
pveff= 1%
pveff= 1%
pveff= 1,82%

## Slide 17
L
U0
RL
uRL(t)
i(t)
i1(t)
i2(t)
Ron/Roff
u1(t)
Roff/Ron
Roff/Ron
Ron/Roff
Vollbrücke mit Schaltern