## Slide 1
Leitung
Netz
Umrichter mit Serieninduktivität
uNetz(t)
uAC(t)
L
Umrichtermodell
R
Sinus PWM
bzw. Sinus
u(t)
i(t)

## Slide 2
Zeiger aus Drehstromsystem berechnen
Scheitel-wert
Scheitel-wert
3 Phasen
1/2 für Effektivwerte U und I aus Scheitelwerten

## Slide 3
Netz
Umrichter
Ud
j Uq
φ = -π/8 bis π/8
|U| = 1

## Slide 4
t [s]
t [s]
Spannungen Netz
Ströme
|U|= 0.9
|U|= 1.1
|U|= 1
φ = 0
|U|= 1
φ = 0
φ = -π/8
φ = -π/8
Spannungen Netz
Ströme
P = -1200 W
P = 1800 W
Q = 300 Var
Q = -500 Var

## Slide 5
t [s]
Spannungen Netz
Ströme
Id ≈ φ1
Iq ≈ (UNetz – UC)
Sollwert Iq
Sollwert Id
Istwert
Istwert
Stellgröße |U1|
Stellgröße φ1
Regler
Vorsteuerung |U1|
|U2|= 0,8

## Slide 6
U2
I
U1
L
Sinus
Umrichter-modell
Sollwert Iq
Sollwert Id
Istwert
Istwert
Stellgröße Ud
Regler
Vorsteue-rung Uq
Stellgröße Uq
Vorsteue-rung Ud

## Slide 7
t [s]
Spannungen Netz
Ströme
Id ≈ φ1
Iq ≈ (UNetz – UC)
|U2|= 0,8

## Slide 8
t [s]
Spannungen Netz
Ströme
Id = 0.5
Iq = 0
|U2|= 0,8
t [s]
Spannungen Netz
|U2|= 0,8
P = 1200 W
Q = 0
Ströme
Id = 0.5
Iq = 0
P = 0
Q = -1200

## Slide 9
Ud
j Uq
Id
Iq
P
j Q
Watt
pu
S
U
Einschalt-vorgang
Netz
Umrichter

## Slide 10
U2
U1
I
φ
jX I
R I
URL
I
jX I
R I
URL

## Slide 11
Schaltung
Stromquellen
I
U1
L
Sinus
Umrichter-modell
Stromquelle
U2
Stellgröße Id
Stellgröße Iq
Steuerung

## Slide 12
Ud
j Uq
Id
Iq
P
j Q
Watt
pu
S
U
Einschalt-vorgang
Netz
Umrichter

## Slide 13
t [s]
Spannungen Umrichter
Ströme
U2= 0,6
U2= 1,0
U1soll = 0,8
Netz

## Slide 14
I
U1
L
Umrichtermodell
U2
AC
DC
P
IDC
UDC
C

## Slide 15
Sollwert UDC
Istwert
Stellgröße Id
Vorsteuerung Id
Regler

## Slide 16
Störgröße
P
IDC
UDC
DC-Zwischenkreis

## Slide 17
t [s]
Spannungen Umrichter
Ströme
Lastfluss-umkehr
UDC
IDC
t [s]
DC-Zwischenkreis
Störgröße
Führungsgröße

## Slide 18
Ud
j Uq
Id
Iq
P
j Q
Watt
pu
S
U
Netz
Umrichter
1
2
1
2
x
x

## Slide 19
Netz 1
Netz 2
~
=
Umrichter 1 & 2
=
~
netzbildender Umrichter
f1
f2
U2
I
U1
L
Spannungs-quelle
Umrichter-modell
Netz 2
Z2
I2

## Slide 20
I
U1
L
Umrichtermodell
U2
AC
DC
P
IDC
UDC
C

## Slide 21
Spannungs-quelle
P
IDC
UDC
DC-Zwischenkreis

## Slide 22
t [s]
Spannungen am Anschluss (Last)
folgt Id bzw. P
UDC = konstant
IDC
t [s]
DC-Zwischenkreis
Ströme

## Slide 23
Synchronität der Netzfrequenz
Netz 1
φsoll(t)
+
φist(t)
PID
2π/s
z-1
VCO
f(t)
PLL
+
uf0
-

## Slide 24
I
U1
L
Umrichtermodell
U2
AC
DC
P
IDC
UDC
C
Ursache: DC-Leistung
Wirkung: AC-Leistung
IDC
I
Netz
DC-Quelle,
DC-Senke

## Slide 25
t [s]
Spannungen am Netz
Id folgt IDC und somit P
Vorgabe: P => IDC
t [s]
DC-Zwischenkreis
Ströme
P < 0
UDC geregelt
P > 0
P > 0
P < 0
Q = 0
IDC

## Slide 26
t [s]
Spannungen am Netz
Id folgt IDC und somit P
Iq ist völlig unabhängig
Vorgabe: P => IDC
t [s]
DC-Zwischenkreis
Ströme
UDC geregelt
P > 0
P < 0
IDC
S = konstant
1
2

## Slide 27
Ud
j Uq
Id
Iq
P
j Q
Watt
pu
S
U
Netz
Umrichter
1
2
x
x

## Slide 28
Umrichtermodell
P
Ursache: AC-Leistung
Wirkung: DC-Leistung
IDC
I
DC-
Netz
AC-Quelle,
AC-Senke
DC
IDC
UDC
C
I
U1
L
U2
AC

## Slide 29
t [s]
Spannungen am Anschluss
Vorgabe P => Id
Vorgabe: Ströme
Vorgabe: Id => IDC
t [s]
DC-Zwischenkreis
UDC fest (Spannungsquelle)
P > 0
P < 0
IDC

## Slide 30
Sollwert UDC
Istwert
Regler
Vorsteuerung Id
Begrenzer
Regelung UDC

## Slide 31
t [s]
Spannungen am Anschluss
Id folgt IDC und somit P
Vorgabe: P => IDC
t [s]
DC-Zwischenkreis
Ströme
UDC geregelt
P > 0
P < 0
IDC
P > 0
P < 0
Q = 0

## Slide 32
t [s]
Spannungen am Anschluss
Id folgt IDC und somit P
Vorgabe: P => IDC
t [s]
DC-Zwischenkreis
Ströme
UDC geregelt
Limit |IAC|
P > 0
P < 0
IDC
Limit |IAC|

## Slide 33
Ud
j Uq
Id
Iq
pu
U
Umrichter
P, UDC
Q, UAC
uNetz(t)
uAC(t)
L
Umrichtermodell
R
Sinus PWM
bzw. Sinus
u(t)
i(t)

## Slide 34
Id
Iq
P
Q
UDC
UAC
1
2
1
2
1
2
P, Q Regelung
UDC, UAC Regelung

## Slide 35
I
U1
L
Umrichtermodell
U2
AC
DC
P
IDC
UDC
C
I
U1
L
Umrichtermodell
U2
AC
DC
P
IDC
UDC
C
Ursache
Ursache