## Slide 1
uac(t)
AC-Spannungs-quelle
i(t)
R
Udc
uR(t)
Ventil
DC-Spannungs-quelle

## Slide 2
Spannung uAC(t)
Spannung UDC
Spannung uR(t) ~ i(t)
Leistung pAC(t)
t [s]
t [s]
p(t) [W]
u(t) [V]
pR(t)
pDC(t)

## Slide 4
DC-Spannungs-quellen
i(t)
R
Udc
uR(t)
Schalter
Last
Udc
s1(t)
s2(t)
s3(t)

## Slide 5
Spannung uR(t)
t [s]
u(t) [V]

## Slide 7
t [s]
Spannung uAC(t) [V]
uR(t) [V]

## Slide 8
t [s]
Strom i(t) [A]
negative Halbwelle
positive Halbwelle
i(t)
i(t)

## Slide 9
abgegebene Energie ER(t)
t [s]
Leistung pAC(t) [W]
Leistung pR(t) [W]
t [s]
Energie [Ws]
aufgenommene Energie EAC(t)
Differenz = gespeicherte Energie
Leistung aus Energiespeicher

## Slide 10
t [s]
Spannung uAC(t) [V]
uR(t) [V]

## Slide 11
t [s]
Strom i(t) [A]
t [s]
Leistung pAC(t) [W]
Leistung pR(t) [W]
Leistung aus Energiespeicher

## Slide 12
u(t)
Last
Spannungs-quelle
i(t)
RL
Induktivität
Tastverhältnis
Δt/T
i2(t)
L
Spannung u2(t) [pu]
Strom i(t) [pu]
t [s]
T
Δt
u2(t)

## Slide 13
RL
u(t)
i(t)
L
Last
Spannungs-quelle
i(t)
RL
L
u2(t)
Speicher aufladen
Speicher entladen
Induktivität
Induktivität

## Slide 14
Effektivwertmessung
Spannungsquelle
Induk-tivität

## Slide 15
u(t)
Last
Strom-quelle
i1(t)
RL
Kapazität
Tastverhältnis
Δt/T
i2(t)
C
Spannung u(t) [pu]
Strom i2(t) [pu]
t [s]
T
Δt

## Slide 16
u(t)
i(t)
Kapazität
Last
RL
Kapazität
u(t)
Speicher aufladen
Speicher entladen
Strom-quelle
C
C
i(t)

## Slide 17
Effektivwertmessung
Stromquelle
Kapazität

## Slide 18
Spannung u2(t) [pu]
Strom i2(t) [pu] (überlagert Spannung)
t [s]
T
Δt
C
u(t)
Last
Stromquelle
i(t)
RL
Kapazität
Tastverhältnis
Δt/T
i2(t)
L
u2(t)
Spannungs-quelle

## Slide 19
C
U1
Last
Stromquelle
i1(t)
RL
Kapazität
Tastverhältnis
Δt/T
i2(t)
L
U2

## Slide 20
C
RL
i2(t)
L
U2
U1
i1(t)
L
Speicher aufladen
Speicher entladen
U1
i1(t)

## Slide 21
Spannungen [V]
Ströme [A]
t [s]
t [s]
Schaltfrequenz: 2 kHz
U2
U1
I1
I2

## Slide 23
Spannungen [V]
Ströme [A]
t [s]
t [s]
Schaltfrequenz: 10 kHz
U2
U1
I1
I2

## Slide 24
Wandler
i1
u2
u1
ü : 1
i2
=
∼
=
∼
P1 = P2
u1 = ü u2
∼
∼
=
=
Betrieb an Stromquelle oder Spannungsquelle
u1
ü : 1
u2 = u1 / ü
i1
ü : 1
i2 = ü i1

## Slide 25
C
U1
Last
i1(t)
RL
Kapazität
Tastverhältnis
Δt/T
i2(t)
L
U2
UL

## Slide 27
Spannungen [V]
Ströme [A]
t [s]
t [s]
Schaltfrequenz: 2 kHz
U2
U1
I1
I2
I1: Spulenstrom
I2: Ausgangsstrom