## Slide 1
u2(t)
i(t)
u1(t)
L
Sinus PWM
Umrichter
Last
R

## Slide 2
Ladestrom
Gleichrichter
Klirrfaktor (THD)
Srms
S1rms
THD
s(t)
s1(t)
s(t) [A]
t [s]
s1(t) [A]

## Slide 3
Steuersignale und Approximation
Klirrfaktor
2-Level
3-Level
9-Level
5-Level
Referenzsignal

## Slide 4
t [s]
t [s]
t [s]
t [s]
s’(t) [pu]
2-Level Modell
THD = 100%
s’rms = 1
s(t) [pu]
s(t) [pu]
s(t) [pu]
s(t) [pu]
s’(t) [pu]
s’(t) [pu]
s’(t) [pu]
3-Level Modell
5-Level Modell
9-Level Modell
THD = 52,4%
s’rms = 0,798
THD = 29,6%
s’rms = 0,732
THD = 13,7%
s’rms = 0,714

## Slide 5
S1(f)
Ladestrom
s(t) [A]
t [s]
s1(t) [A]
Spektrum
f [Hz]
S(f)
S1(f)
ungerade Vielfache
…

## Slide 6
t [s]
t [s]
t [s]
t [s]
e(t) [pu]
2-Level Modell
s(t) [pu]
3-Level Modell
5-Level Modell
9-Level Modell
e(t) [pu]
e(t) [pu]
e(t) [pu]

## Slide 7
u2(t)
i(t)
u1(t)
L
Sinus PWM
Umrichter-modell
Netz, Motor, Generator

## Slide 8
2-Level Modell
Spektrum
Fehlerspektrum
3-Level Modell
Spektrum
Fehlerspektrum
f [Hz]
f [Hz]
f [Hz]
f [Hz]
Schaltfrequenz 1 kHz
Vielfache
S1(f) (50 Hz)
…
Schaltfrequenz 1 kHz
E(f)
E(f)
S1(f) (50 Hz)
Schaltfrequenz 2 kHz
Schaltfrequenz 2 kHz
Vielfache
…

## Slide 9
5-Level Modell
Spektrum
Fehlerspektrum
9-Level Modell
Spektrum
Fehlerspektrum
f [Hz]
f [Hz]
f [Hz]
f [Hz]
E(f)
E(f)
Schaltfrequenz 4 kHz
Vielfache
S1(f) (50 Hz)
Schaltfrequenz 4 kHz
S1(f) (50 Hz)
Schaltfrequenz 8 kHz
Schaltfrequenz 8 kHz

## Slide 10
Δu(ω2)
Δu(ω2)
Δi(ω2)
Z(ω2) =
uNetz(t)
i(t)
uac(t)
L
Sinus PWM
Umrichter-modell
Δu(ω2)
Z(ω2)

## Slide 11
Δu=0,1; ω2 = 50 Hz
t [s]
uNetz + Δu
uac(t)
iAC(t)
Δu=0,2; ω2 = 50 Hz
Δu=0,2; ω2 = 100 Hz
Δu=0,2; ω2 = 150 Hz
Δu=0,2; ω2 = 250 Hz
Δu=0,2; ω2 = 350 Hz
uNetz + Δu
iAC(t)
uac(t)
t [s]
t [s]
t [s]
t [s]
t [s]
2. Oberschwingung
3. Oberschwingung
5. Oberschwingung
7. Oberschwingung

## Slide 12
Δu=0,2; ω2 = 50 Hz
t [s]
uNetz + Δu
uac(t)
iAC(t)
Startbedingung: cos (ωt)
Δu(t) = Δû cos(ωt) statt Δu(t) = Δû sin(ωt)
iAC(t) = (1/L) ∫ Δu(τ) dτ
τ=0
t
=> kein Gleichstromanteil

## Slide 13
Anregung
Netz
Umrichter mit Serieninduktivität und Innenwiderstand
Umrichtermodell
uNetz(t)
uAC(t)
L
R
Sinus PWM
bzw. Sinus
u(t)
i(t)
Δu(t)

## Slide 14
t [s]
Spannungen
Δu=0,2; ω2 = 50 Hz
Δu=0,2; ω2 = 150 Hz
Δu=0,2; ω2 = 350 Hz
t [s]
t [s]
t [s]
5. Oberschwingung
7. Oberschwingung
3. Oberschwingung
Δu=0,2; ω2 = 250 Hz
Ströme

## Slide 15
f [Hz]
Amplitude |Z| [Ω]
Arbeitspunkt 50 Hz
Phase φz [Grad]
f [Hz]

## Slide 16
Filter
uNetz(t)
uAC(t)
L
R
Sinus PWM
bzw. Sinus
u(t)
i(t)
C

## Slide 17
Δu(t)
Sinus PWM
bzw. Sinus
i(t)
C
R
u(t)
L

## Slide 18
i(t)
C
R
Δu(t)
L

## Slide 19
f [Hz]
Übertragungsfunktion |U/ΔU|
Resonanz 500 Hz
Phase φz [Grad]
f [Hz]

## Slide 20
f [Hz]
Amplitude |Z| [Ω]
Resonanz 500 Hz
Phase φz [Grad]
f [Hz]